中南民族大学化学与材料科学学院实验室通风系统改造项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WHST-A-2021-004（STBN-SC-2021-134）

原公告的采购项目名称：化学与材料科学学院实验室通风系统改造项目

首次公告日期：2021年05月18日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

1、去掉原招标文件“第三章 项目需求及技术要求：九、技术规格及要求：（一）设备采购清单”中“一、东侧：序号25至28：离心风机”及“二、西侧：序号13至15：离心风机”关于“材质PP”的描述；

2、原招标文件“第三章 项目需求及技术要求：九、技术规格及要求：（二）产品技术要求：a)相关材料及技术要求”中“#（1）管道材料：……达到国际阻燃标准UL94V-0级”更正为：“#（1）管道材料：……达到国际阻燃标准UL94V-2级”；“（7）钢木实验台（709实验室）：……其中包含甲醇、硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、乙酸戊酯、环己烷、石油醚、无水甲醇、苯酚、冰醋酸、高氯酸等溶液或试剂检验结果达到5级须提检测报告。……TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3”更正为：“（7）钢木实验台（709实验室）：……其中包含硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、乙酸戊酯、苯酚、高氯酸等溶液或试剂检验结果达到5级须提检测报告。……TVOC舱内浓度≤0.25mg/m3”；

3、原招标文件“第一章 招标公告：项目概况”由：“2021年06月08日09点30分（北京时间）前提交投标文件”更正为：“2021年06月18日14点00分（北京时间）前提交投标文件”；

4、原招标文件“第一章 招标公告：四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”由：“1、开始时间：2021年06月08日09点00分（北京时间）；2、截止时间：2021年06月08日09点30分（北京时间）”更正为：“1、开始时间：2021年06月18日13点30分（北京时间）；2、截止时间：2021年06月18日14点00分（北京时间）”。

更正日期：2021年06月03日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、招标人信息

名    称：中南民族大学

地    址：湖北省武汉市洪山区民族大道182号

联系方式：颜老师 027-67842752

2、采购代理机构信息

名    称：武汉盛泰百年招标有限公司

地    址：武汉市武昌区中北路31号知音广场写字楼11层

联系方式：林清、彭付江 027-87320607、87320605、87262766转分机609

3、项目联系方式

项目联系人：林清、彭付江

电      话：027-87320607、87320605、87262766转分机609

武汉盛泰百年招标有限公司

2021年06月03日