附件1

中南民族大学东、西家属区高层主下水道清洗、疏通项目报价表

| ​项目内容 | 服务范围 | 具体技术及安全要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西家属区高层楼栋主管道到第一个检查井的管网检查清洗及清淤渣子外运 | 1、西家属区厨卫主管道疏通68支； 2、东家属区厨卫主管道疏通44支； 3、西家属区检查井清淤110个； 4、东家属区检查井清淤110个； 5、清淤渣子外运。 | 1、含现场勘查、人员培训； 2、符合人员安全、工器具检查及施工操作规范； 3、疏通清淤后废弃物合规处置​。 | 元 / 年​ |