本项目共分1个包，，采购预算21.9万元(核心产品：GPU（显卡）)。采购清单如下：

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 主要技术参数/功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PXI机箱 | - 3U 4个混合插槽; 2个PXIE插槽, 1个PXI Express 系统时钟插槽；交流供电，输入电压100-240V；最大支持功率420W。机箱支持PXIe总线协议； - 机箱插槽数量不少于8个，PXI Express插槽数量不少于3个，PXI Express混合插槽数量不少于4个，包含系统定时插槽； - 机箱系统带宽不低于8GB/s； - 机箱槽冷却能力不低于38瓦； | 台 | 1 |
| 2 | PXI控制器 | - PXIe主控器： Xeon四核处理器E3-1515M v5,主频不小于2.8G;内存32G;固态硬盘不小于512GB;两个10/100/1000BASE‑TX（千兆）以太网端口,两个USB 3.0端口、四个USB 2.0端;控制器预装Windows 10 64bits系统； - 控制器最大带宽不低于16GB/s; | 块 | 1 |
| 3 | GPU（显卡） | 性能： 1. CUDA 核心数量： 大于或等于10752 2.Tensor 核心数量： 大于或等于336 3.单精度浮点峰值性能：不低于 37.4 TFLOPS 4.单精度浮点（张量）峰值性能： 不低于74.8 TFLOPS 5.半精度浮点（张量）峰值性能： 大于或等于149.7 TFLOPS 6.8位整数（张量）峰值性能： 不低299.3 TOPS 7.GPU显存： 48GB GDDR6 8.GPU显存带宽： 696GB/s 9.外形尺寸： PCIe 10.最大TDP功耗： 300 瓦 | 块 | 2 |