中南民族大学实验室安全综合管理平台建设（一期）

竞争性磋商文件

项目编号：HBJX-ZB-2025-037

采购人：中南民族大学

采购代理机构：湖北建信建设工程咨询有限公司

2025年06月

目 录

第一章 磋商公告（代磋商邀请函）	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	4

五、开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	4

八、联系方式	5

第二章 供应商须知	7

一、供应商须知前附表	7

二、供应商须知	12

（一）总则	12

1.适用范围	12

2.定义	12

3.工程、货物及服务	12

4.费用	12

（二）磋商文件	12

5.磋商文件的构成	12

6.磋商文件的澄清或修改	13

7.现场踏勘	13

（三）竞争性磋商响应文件	13

8.语言和计量单位	13

9.竞争性磋商响应文件的构成	14

10.竞争性磋商响应文件的编制	14

11.磋商报价	14

12.备选方案	15

13.联合体	15

14.供应商资格证明文件	15

15.证明报价内容、服务合格性和符合磋商文件规定的文件	15

16.响应文件有效期	15

17.响应文件的装订、签署和数量	16

（四）响应文件的递交	16

18.响应文件的密封和标记	16

19.响应文件的送达地点及截止时间	17

20.迟交的响应文件	17

21.响应文件的补充、修改或者撤回	17

（五）磋商程序	17

22.磋商小组	17

23.磋商代表	17

24.资格审查和符合性审查	18

25.磋商	18

26.推荐成交候选供应商	19

（六）成交与签订合同	19

27.确定成交供应商	19

28.签订合同	19

（七）质疑和投诉	20

29.质疑	20

30.质疑回复	20

31.投诉	21

（八）政府采购政策	21

32.是否接受进口产品	21

33.中小企业扶持政策	21

34.节能产品、环境标志产品采购政策	22

（九）政府采购合同融资政策	22

（十）其他要求	22

（十一）适用法律	22

第三章 项目采购需求	23

第四章 合同草案	68

第五章 评审程序、方法及标准	72

一、评审方法	72

二、评审程序	72

（一）资格审查表	72

（二）符合性检查表	75

（三）详细评审	76

三、编写评审报告	81

（一）评审报告的内容	81

（二）评审报告的签署	81

第六章 响应文件的格式	82

资格自查表	83

评标导航表	86

一、磋商书及附件	88

（一）磋商书	88

（二）法定代表人身份证明	90

（三）法定代表人授权书	91

二、报价文件	92

（一）报价一览表	92

（二）分项报价表	93

三、商务文件	94

（一）供应商基本情况表	94

（二）关于资格条件的有关承诺及声明	95

（三）资质证明文件	96

（四）业绩证明文件	97

（五）信誉、荣誉状况证明文件	98

（六）商务偏离表	99

（七）其它商务文件	100

四、技术文件	101

（一）技术要求偏离表	101

（二）技术方案	102

（三）其它技术文件	103

五、落实政府采购政策相关证明文件	104

（一）中小企业声明函（工程、服务）	104

（二）监狱企业证明文件	105

（三）残疾人福利性单位声明函	106

# 第一章 磋商公告（代磋商邀请函）

项目概况：

中南民族大学实验室安全综合管理平台建设（一期）的潜在供应商应在中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/）获取采购文件，并于2025年06月25日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：HBJX-ZB-2025-037

2.项目名称：中南民族大学实验室安全综合管理平台建设（一期）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：70万元

5.最高限价：70万元

6.采购需求：本次采购共分1个项目标包，中南民族大学实验室安全综合管理平台建设（一期）；详细技术规格、参数及要求见本项目竞争性磋商文件。

7.合同履行期限：自合同签订生效之日起30个日历日内完成项目。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.是否可采购进口产品：否

10.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

## 二、申请人的资格要求

1.基本要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本政府采购项目是专门面向中小微企业项目（所属行业：软件和信息技术服务业），供应商需提供中小企业声明函（财库[2020]46号文附件）。（根据财库[2017]141号和财库[2014]68号文件的要求，监狱企业和残疾人政府采购政策等同于中小微企业政策）。

3.特定资格要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年06月13日至2025年06月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/）。

3.方式：网络获取，符合条件的供应商请登录中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/），完成“供应商注册”（具体操作参见平台网页中“服务指南-操作指南-供应商平台操作手册”）。完成注册登记后，请于上述“获取采购文件”时间内完成项目报名（具体操作参见平台网页中“服务指南-操作指南-供应商在线获取采购项目文件操作指南”），待报名审核通过后，供应商下载磋商文件。未按规定从“中南民族大学采购综合管理服务平台”下载磋商文件的，采购代理机构及采购人将拒收其响应文件。

4.售价：300元。

## 四、响应文件提交

1.开始时间：2025年06月25日10点00分（北京时间）。

2.截止时间：2025年06月25日10点30分（北京时间）。

3.地点：中南民族大学4号教学楼215室。

## 五、开启

1.时间：2025年06月25日10点30分（北京时间）。

2.地点：中南民族大学4号教学楼215室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、信息发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/）

2、网上报名须上传营业执照副本扫描件（加盖公章）、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书（格式自拟，加盖公章）、缴费凭证截图（供应商汇款时需仔细核对账户信息并注明项目编号、单位名称）。

3、供应商在购买磋商文件时须仔细阅读投标资格要求。

4、供应商对自己所提供的资格证明材料的复印件的真实性负责，无论何时，如发现供应商提供了虚假的资格证明材料，将按照《中华人民共和国政府采购法》及《磋商文件》等有关规定进行严肃处理，并在相关网站上进行通报。

5、请各供应商仔细阅读本磋商文件的全部条文，对于磋商文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，供应商应按磋商文件规定向采购方寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解磋商文件要求并接受采购方可能作出的任何最终解释。

6、银行账户信息

户名：湖北建信建设工程咨询有限公司

账号：015011000125864

开户银行：汉口银行黄鹤楼支行

行号：890154

7、磋商文件售后不退，文件款需公对公打款。

## 八、联系方式

1.采购人信息

名称：中南民族大学

地址：武汉市洪山区民族大道182号

联系方式：朱老师、027-67843832

2.采购代理机构信息

名称：湖北建信建设工程咨询有限公司

地　址：武汉市武昌区才茂街万科金域华府商业中心B座7楼

联系方式：魏峥、吴利艳、13995867616

3.项目联系方式

项目联系人：魏峥、吴利艳

电　话：13995867616

湖北建信建设工程咨询有限公司

2025年06月12日

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

磋商供应商应仔细阅读本磋商文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 中南民族大学 |
| 2.2 | 监管部门 | 中南民族大学纪委办公室 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 湖北建信建设工程咨询有限公司 |
| 2.5 | 磋商供应商 | 满足第一章第二条“申请人的资格要求” |
| 4.2 | 采购代理服务费 | 根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： 1.采购代理服务费：由成交人支付 由采购人支付 2.支付标准：参照“发改价格[2011]534号”和“计价格（2002）1980号”文件规定标准，以中标金额为基数按差额定率累进计费方式的70%收取，招标代理服务费保底价为单个项目4000元人民币（含税价）。 3.支付时间：采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时，向代理机构支付。 4.支付方式：现金或银行转账 户名：湖北建信建设工程咨询有限公司 账号：015011000125864 开户银行：汉口银行黄鹤楼支行 行号：890154 |
| 6.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清或者修改的时间 | 在收到相应澄清或者修改文件后24小时内 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织 集中踏勘时间：/ 集中踏勘集合地点：/ 联系人：/ 联系方式：/ |
| 10.4 | 对多包采购 的规定 | 无 有：/ |
| 12.1 | 备选方案 | 不接受备选方案 接受备选方案 |
| 13.1 | 联合体磋商 | 不接受联合体 接受联合体 |
| 14.1 | 资格证明文件 | 详见第一章“磋商公告”第二项“申请人的资格要求” |
| 14.2 | 其他资格证明 文件 | 无 有： (1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《磋商书》中声明） (2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（由供应商在《磋商书》中声明） |
| 15.1 | 证明响应内容 符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料 | 证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的内容。 |
| 16.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止日期后90日历天 |
| 17.1 | 竞争性磋商 响应文件 正、副本数量 | 纸质响应文件：正本1份，副本3份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样。正本和副本不一致时，以正本为准。电子响应文件：1份；格式：正本扫描件PDF版本；介质：U盘。内容与纸质响应文件正本一致，纸质和电子响应文件不一致时，以纸质版为准。 响应文件正本应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商代表按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖公章。供应商代表是法定代表人的，响应文件应附法定代表人身份证明；供应商代表是授权代理人的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商代表签字确认。响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。 |
| 18.4 | 样品 | 无 有： 样品名称：/ 样品数量：/ |
| 19.1 | 磋商响应文件送达地点及递交 截止时间 | 详见第一章“磋商公告”内容。 |
| 22.1 | 磋商小组人数 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家依法从专家库中随机抽取。 |
| 22.2 | 评审专家的产生 | 专家库中随机抽取 其他：/ |
| 25.4 | 确定提交最后报价供应商的方式 | 本项目按照第（1）条规定确定提交最后报价供应商 本项目适用第（2）条规定确定提交最后报价供应商 |
| 26.2 | 推荐成交候选 供应商数量 | 本项目推荐3名成交候选供应商。 |
| 27.4 | 成交通知书的 领取时间 | 成交通知书与成交结果公告同时发出，成交供应商在成交结果公告发布以后即可领取。 |
| 28.1 | 履约保证金 | 无 有： 履约保证金金额：/ 履约保证金提交形式：/ |
| 29.1 | 质疑期 | 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 联系人：魏峥、吴利艳，联系电话：13995867616。 |
| 30.1 | 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 32.1 | 是否接受进口产品 | 不接受 接 受 |
| 33.1 | 是否专门面向中小企业采购 | 非专门面向中小企业的项目 专门面向中小企业的项目 专门面向中小企业采购标的内容：实验室安全综合管理平台建设（一期） 专门面向中小企业采购预算金额：70万元 |
| 33.4 | 价格扣除比例 | 货物类服务类 工程类 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为：/（货物服务10%-20%，工程3%-5%） 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除，价格扣除比例为：/（货物服务4%-6%，工程1%-2%） 中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本磋商文件第六章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5号文第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。 |
| 33.5 | 优惠措施 | 资金支付期限优惠措施：/ 预付款比例优惠措施：/ 其他优惠措施：/ |
| 33.6 | 所属行业 | 根据工信部 统计局 发改委 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 |
| 34.1 | 采购节能产品政策（本项目不适用） | 依据财库[2019]19号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》强制性采购内容的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）；投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非强制性采购内容的，提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |
| 34.2 | 采购环保产品政策（本项目不适用） | 依据财库[2019]18号文的规定，投标产品为《环保标志产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |
| 九 | 政府采购 合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 |
| 十 | 其他要求 | - 要求“盖单位章”或“盖章”的地方，供应商应加盖单位公章；要求“签字”的地方，供应商应盖法定代表人的个人签名章或法人章。 - 校外单位入校投标申请表是供应商入校的唯一凭证，请参加磋商会的供应商按校外单位入校投标须知的要求填写及盖章。 |
| 其他补充事项 |  |  |
| 1.除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交响应文件时间为2020年3月1日，则“近三年”是指2017年3月1日至2020年2月29日。 2.本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 3.供应商须知前附表中，“”代表选中，“”代表未选中。 |  |  |

校外单位入校投标申请表

| 单位名称 |  | 法人代表/授权代表姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 手机号 |  |
| 申请入校时间 | 年 月 日 时 | 投标项目名称 |  |
| 投标地点 |  | 车牌号 |  |
| 校外单位入校投标须知 | 1.遵守中南民族大学校园通行规章制度，配合门岗检查； 2.遵守中南民族大学校园秩序，不做与投标无关的其他事情； 3.申请表仅用于投标人到指定投标地点，参加中南民族大学当日投标项目使用； 4.申请表仅在投标人参加中南民族大学当日的投标项目时有效，其他时间无效； 5.申请表须加盖与响应文件完全一致的鲜章； 6.申请入校的投标人须同时携带申请表及参加中南民族大学当日投标项目的响应文件方可入校，仅携带申请表不得入校； 7.申请入校的投标人不得有与投标无关的人员随行，不得携带与投标无关的其他物品； 8.投标结束后，投标人离开校园，不进入其他场所，不在校内逗留。 申请入校投标人签字： 单位盖章： |  |  |

## 二、供应商须知

## （一）总则

### 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商中所述项目的采购活动。

### 2.定义

2.1“采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。

2.2“监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。

2.3“采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

2.4“供应商”是指获取本磋商文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5“磋商供应商”是指

（1）符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）符合《供应商须知前附表》的相应条件。

（3）通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。

2.6“成交供应商”是指经磋商小组评审推荐，采购人授予合同的供应商。

### 3.工程、货物及服务

3.1“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.3“服务”是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。

### 4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交服务费：服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。

## （二）磋商文件

### 5.磋商文件的构成

5.1本磋商文件包括：

（1）磋商公告（代磋商邀请函）

（2）供应商须知

（3）项目采购需求

（4）合同草案

（5）评审程序、方法及标准

（6）响应文件的格式

（7）采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件

（8）磋商小组在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动

### 6.磋商文件的澄清或修改

6.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

6.2对磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.3供应商在收到澄清或者修改通知后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。

### 7.现场踏勘

7.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

7.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

7.3除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## （三）竞争性磋商响应文件

### 8.语言和计量单位

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。

8.2除非磋商文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1供应商编制的竞争性磋商响应件应包括的内容详见本文件第六章要求。

注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

### 10.竞争性磋商响应文件的编制

10.1供应商应当按照本磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.2供应商应认真阅读本磋商文件中的所有内容，并对本磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本磋商文件的要求提交全部资料，或者没有对本磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

10.3供应商应完整地按本磋商文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

10.4供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

### 11.磋商报价

11.1磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

11.2供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按磋商文件确定的格式报出。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。

11.3供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本磋商文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。

11.4供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

11.5每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

### 12.备选方案

12.1是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

### 13.联合体

13.1本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。

13.2本次采购允许联合体参与磋商的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商，否则相关响应文件均告无效。

### 14.供应商资格证明文件

14.1供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括：详见第六章“资格证明文件”。

14.2磋商文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的其它资格证明文件见《供应商须知前附表》。

14.3除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

14.4所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

### 15.证明报价内容、服务合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1证明报价内容符合磋商文件要求的文件和磋商文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。

### 16.响应文件有效期

16.1采购响应文件有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的响应文件有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

16.2特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长响应文件有效期。

### 17.响应文件的装订、签署和数量

17.1供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

17.2正本应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

17.3竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

17.4响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

## （四）响应文件的递交

### 18.响应文件的密封和标记

18.1响应文件的正本、所有副本和电子文档必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明：项目编号、项目名称、供应商名称及“  （磋商时间）  前不得启封”的字样。

18.2为方便磋商记录，供应商还应将一份《报价一览表》（原件）与一份《法定代表人授权书》（或法定代表人身份证明书）（原件）及报价优惠声明（如果有的话）单独密封提交，除需按上款要求注明外还应在信封上标明“报价一览表”字样。

18.3未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

18.4要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。有关提交及退还样品的相关规定见《供应商须知前附表》。

### 19.响应文件的送达地点及截止时间

19.1截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

### 20.迟交的响应文件

20.1在本次递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

### 21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

21.3供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

## （五）磋商程序

### 22.磋商小组

22.1采购人依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

22.2磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，采购人代表不得以评审专家身份参加本项目的评审，采购代理机构人员不得参加本项目的评审。评审专家的产生详见《供应商须知前附表》。

22.3磋商小组所有成员按事先抽取的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

### 23.磋商代表

23.1参与磋商的供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

### 24.资格审查和符合性审查

24.1在正式磋商前，磋商小组按照本磋商文件第五章规定的程序、方法和标准，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的供应商方可进入磋商程序。资格性审查和符合性审查内容详见第五章“评审程序、方法及标准”。

### 25.磋商

25.1磋商小组将根据本磋商文件第五章规定的程序、方法和标准与供应商进行磋商。在磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商。

25.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.4最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。

25.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定磋商文件中的技术、服务要求以及合同草案条款。

25.6磋商小组审核完最终报价后，根据磋商文件规定的评审程序、方法和标准推荐成交候选供应商或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。

25.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

### 26.推荐成交候选供应商

26.1本项目由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目具体评审因素的量化指标详见第五章“评审程序、方法及标准”。

26.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序及《供应商须知前附表》规定的数量推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当有磋商小组全体成员签字认可。

## （六）成交与签订合同

### 27.确定成交供应商

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

27.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照推荐排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

27.4成交通知书的领取时间详见《供应商须知前附表》。

### 28.签订合同

28.1磋商文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前交纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《供应商须知前附表》。

28.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## （七）质疑和投诉

### 29.质疑

29.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

29.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；

（5）提出质疑的日期；

（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。）；

（7）法人授权委托书（质疑人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

### 30.质疑回复

30.1采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

### 31.投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## （八）政府采购政策

### 32.是否接受进口产品

32.1 除非《供应商须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

### 33.中小企业扶持政策

33.1为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目供应商如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对供应商报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

33.2依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件中对应的 3%—5%、1%—2%的规定执行。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。

33.3对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》鄂财采发〔2021〕8 号执行。

33.4中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

### 34.节能产品、环境标志产品采购政策

34.1见《供应商须知前附表》

34.2见《供应商须知前附表》

## （九）政府采购合同融资政策

见《供应商须知前附表》

## （十）其他要求

见《供应商须知前附表》。

## （十一）适用法律

采购人、集中采购机构及供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

# 第三章 项目采购需求

一、项目概况

本项目拟采购管理系统是依据教育部《高等学校实验室安全规范》而设计构建的一个涵盖实验室安全管理全口径业务、全要素监管、全角色使用的综合管理平台。项目建成后既可以满足不断提升的政府监管要求，又为师生提供信息化手段，从而提升实验室安全管理效益。

二、主要标的

| 序 号 | 服务名称 | 服务期限 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全综合管理平台建设（一期） | 3年 | 按照技术需求文件完成项目建设，并提供必要的调试、修改、培训等服务 |

三、技术要求

1.功能要求：应遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范；

软件开发单位应遵循国家的软件开发相关标准，并按照要求提供文档文件。参照软件开发国家标准化流程。

(1)软件开发过程文档

文档要求如下：遵循计算机软件产品开发文件编制指南国家标准GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范的25类文档、两类qt文档，每一项文档都必须包含文档规范所要求的项目，但不仅限于要求的项目，文档规范遵循国标GB/T 8567-2006。

(2)软件开发相关基础标准

软件工程术语遵循 GB/T 11457－2006文件，信息处理规范的数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定遵循GB/T 1526-1989，信息处理相关文件在验收时需要向校方提供，文档的数量及其类别遵循国家GB/T 1526-1989，信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085－1993。

(3)软件开发过程标准后续运行维护升级

信息技术软件生存周期过程 GB/T 8566-2022。

(4)软件数据和代码相关按照以下国标：

JY/T 1001—2012--教育管理信息 教育管理基础代码。

JY/T 1002—2012--教育管理信息 教育管理基础信息。

JY/T 1003—2012--教育管理信息 教育行政管理信息。

JY/T 1006—2012--教育管理信息 高等学校管理信息。

JY/T 1007—2012--教育管理信息 教育统计信息。

(5)软件工程质量标准

计算机软件文档编制规范 GB/T 8567－2006。

系统与软件质量度量 GB/T 25000.23-2019。

使用质量度量 ‌GB/T 25000.51-2016。

系统与软件质量模型 ‌GB/T 25000.10-2016‌。‌‌

软件工程 软件生存周期过程用于项目管理的指南 GB/Z 20156－2006。

信息技术 软件工程术语 GB/T 11457－2006。

信息技术 软件生存周期过程 配置管理GB/T 20158－2006。

信息技术 软件维护 GB/T 20157－2006。

后续运营维护、升级更新、备品备件等平台配件要求。

供应商须提供该系统版本内功能模块的升级、更新和维护服务，并能及时安排技术人员提供上门服务，确保系统的正常运行。

各项指标要求：

模块1 实验室安全评估与分类分级管理模块

一、实验室安全管理平台门户

（1）平台门户

建立实验室安全管理平台门户，整合实验室安全相关信息资源集中展示，包括政策法规、规章制度、通知公告、下载中心、安全知识、实验室风采、MSDS数据库等；整合相关业务应用资源集中使用。门户网站是相关信息对外的展示窗口，同时也是办理相关业务的应用窗口。

具备综合网站功能，是对外信息发布门户，提供实验室相关政策法规、规章制度、安全知识发布等。首页展示信息系统入口、通知公告、下载中心、实验室风采等栏目。

平台整合实验室安全基础信息管理、实验室危险源管理、实验室安全分级分类、实验室安全信息牌、实验室安全检查、危化品全周期管理、特种设备管理、危险废弃物处置管理、危险源可视化地图等系统入口，实现统一身份认证后可直接点击功能图标进入相关系统，基础数据统一维护、业务归集处理。

二、实验室安全基础信息管理

（2）基础信息

实验室安全责任体系建设，按照实验室层级结构设置安全责任人，包括学院责任人、科研平台/实验中心责任人、实验室责任人、房间责任人、安全管理员等，赋予相应权限和工作职责，建立安全责任体系。所有的人员用户需通过在获取的人事信息中选择用户，用户信息包括人员工号、姓名、部门等信息，支持一次性选择多个用户添加，添加的用户须补充联系方式。

实验室/房间基础信息维护。包括实验室的名称、编号、地理位置（按层级选择校区、楼栋、楼层、房间号）、使用面积、实验室用途、实验室分类、安全风险等级、勾选是否为特殊场所（危化品暂存间、废弃物暂存间、密封源集中存放场所、高空作业场所等）。

实验室/科研团队的人员信息管理。包括教师、学生，通过工号/学号、姓名来搜索人员，人员信息来自于人事信息、学生信息，通过选择的方式确定人员，添加到人员列表中，人员信息列表中需明确区分教职工和学生。

实验室规章制度管理。支持将学院规章制度库里的规章制度选取到实验室，或者选择文件上传。支持实验室的规章制度文件下载。

三、实验室危险源管理

实验室危险源管理涵盖水电设施监控、消防应急配置、个人防护装备、仪器设备台账、化学品分类管控（如易制毒/危废动态监测）、生物材料登记、辐射装置备案及机电特种设备资质管理，结合相关业务系统数据交互、系统对接与实时预警功能，实现危险源的全流程规范化安全管控。

（3）水电安全

设置当前实验室是否有水源、是否有电源；录入当前实验室用电设备台账信息。包括功率类别(三相电、大功率、小功率)、用电设备名称、数量、用电设备功率、管理员等信息；提供导入用电设备功能。

（4）消防安全

维护当前实验室的灭火要点，选项需包括禁止用水、沙土掩埋、干粉灭火、洁净气体灭火，支持输入较为特殊的灭火要点、注意事项。选择消防设施，应急喷淋与洗眼装置、通风系统等类别，填写明细信息，包括名称、数量等。

（5）个人防护

维护当前实验室的个人防护措施，包括防护口罩、防护眼镜、防护手套、工作服等，填写明细信息，包括名称、数量等。

（6）大仪设备

维护实验室存放大仪设备的清单，提供新增、保存、excel导入功能；支持与大仪设备系统对接，自动获取大仪设备清单信息，包括资产编号、名称、规格型号、管理员等信息。

（7）化学安全

支持易制毒、易制爆、普通危化品、剧毒、精神药品、麻醉药品、爆炸品、气瓶、危险废物、其他化学类分类管理台账功能，提供新增各分类危险源信息，提供批量保存和导入功能。页面集中展示每个化学类别的库存量，支持按不同的计量单位来核算，以及总计量。其中易制毒、易制爆、普通危化品、危险废物支持与危险化学品管理系统对接，实验室内的存量数据明细可自动读取，库存数据，实验室每月危废处置量保持更新；其他类别化学试剂，支持用户日常维护填写，这些类别的试剂的品名、CAS号需从标准化学类字典中选取，确保数据规范准确；其他化学类，需能选择对当前实验室内进行的化学实验可能涉及的危险源。支持excel导入化学品；支持导出当前实验室的化学品清单。

提供标准的化学品目录字典信息，包括中文名，英文名，CAS,危险性类别。

支持根据每类化学品的级别，自动在页面展示分级分类提示信息。

（8）生物安全

包括病原微生物、实验动物、其他生物类等分类，每个类别分别填写明细信息，包括生物分类、品名、实验操作、年使用量、资质情况等信息，生物分类、品名需要在生物类字典中选取，确保数据规范准确；其他生物类。

（9）辐射安全

包括放射源、射线设备、同位素、核材料、辐射设备等分类，每个类别分别填写明细信息，包括类别、名称等信息。

（10）机电安全

包括压力容器、压力设备、激光设备、加热设备、强磁强电设备、机械设备等分类。每个类别分别填写明细信息。压力容器、压力设备需上传操作规程、安全风险评估报告、应急措施，特种设备使用登记证、作业人员证书有效期等信息。

四、实验室安全分类分级管理

（11）分级分类标准管理

分级分类标准设置，根据教育部发布的《高等学校实验室安全分级分类管理办法 （试行）》文件，结合学校实际情况，设置实验室安全分级表设置（分级参数）、实验室安全风险评价表设置（风险评价参数）；支持添加指标参数，录入参数名称、安全等级、安全分类、计算方式、分值、参数描述。

包括高校实验室安全分级表、高校实验室安全风险评价表、高校实验室分类参照表。参考管理办法文件的指导意见，列出实验室每个分级分类定性、定量的评定标准，每个标准条目后面点击能够清楚查看到对应的危险源数据来源。

支持在分级分类标准设置页面在线查看教育部实验室分级分类标准文件；支持查看系统认定结果；

安全设施与防护措施设置，根据分级参数表和风险评价参数表设置每项危险源的安全设施与防护措施的标准。支持点击分级分类标准明细，勾选安全设施和防护措施。

警示标识和安全标识设置，根据分级参数表和风险评价参数表设置每项危险源的标准警示标识和安全标识图标。支持点击分级分类标准明细勾选警示标识和安全标识图标。

标识库维护管理，按标准样式维护危险源警示标识库和安全防护措施标识库，支持检索查询。

（12）分级分类认定

根据学校的管理要求，设置实验室分级分类认定流程， 一般情况下可分为房间认定—实验室认定—学院认定—学校认定。在系统根据实验室（房间）内的危险源明细，自动认定安全分类和风险等级后，再由实验室、学院、学校逐级进行认定确认。

系统认定。系统根据实验室的危险源明细，按照实验室分类分级认定标准，自动认定结果，并给出系统认定的依据。系统认定依据必须明确的以绿色背景标识出标准中的符合项；安全分级表的风险评价打分的分值以及分值来源；安全分级认定的等级，以及定性依据；安全分类认定的依据，以及认定的依据。

房间认定。实验室房间负责人首先认定，在系统给出的房间认定表上，支持选择查看政策文件，了解规范管理办法；列出本实验室涉及的危险源类别，支持查看具体危险源明细，核对信息。针对系统认定结果，支持选择查看系统认定的依据。房间认定选择是否同意系统的认定，如不同意，将重新选择认定本房间的安全分类和风险等级，并写成认定理由。

实验室认定。实验室负责人再次认定实验室的所有房间，在实验室安全认定页面，支持查看房间危险源情况，选择每个涉及的危险源类别都可以查看其明细内容；查看系统认定的结果，点击结果可查看认定的依据；查看房间认定的结果，以及认定理由；再写出实验室认定的结果，选择安全分类以及风险等级，并填写认定理由。

学院认定。学院安全管理员认定学院所有的实验室（房间），在实验室认定完成后，由学院认定，支持查看房间的危险源明细清单，系统认定结果以及依据，之前认定环节的认定记录，给出学院的认定结果以及认定理由。

学校认定。由校级安全管理员认定全校实验室的分级分类结果，支持查看房间的危险源明细清单，系统认定结果以及依据，之前认定环节的认定记录，给出学校最终认定结果以及认定理由。支持由校级安全管理员导入安全分级分类结果。

学校认定完成后，形成全校的实验室安全分级分类表，安全分级分类是动态的，随着实验室的危险源变化，安全分级分类的系统认定变更，重新经过逐级认定后，更新认定结果，更新安全信息牌。

安全判定结果溯源与可视化

可展示房间分级/分类的完整判定依据（包括安全分级表评分、风险评价表分数及逻辑说明），以背景色高亮标注方式动态显示房间危险源分布，支持点击跳转查看危险源台账明细。

多级协同认定流程

系统内置房间、实验室、学院、校级四级认定模块，自动记录各环节操作日志，并生成分级分类变动趋势图。

（13）分级分类管理移动端 #

分级分类移动端应用，可集成到学校企业微信或者学校APP中，作为独立应用来使用。方便日常实验室危险源变化后，分级和分类变动及时提醒和推送。 支持房间责任人认定，实验室负责人认定，学院认定，学校认定四级责任人完成分级分类认定流程，操作流程和电脑端一致。

房间责任人可在移动端上对名下的房间分级和分类认定。点击房间进入认定页面，可查看系统认定的分类以及等级，可以同意系统认定结果或不同意选择新的认定分类和等级提交认定理由到下一步责任人认定流程。

实验室负责人认定。

学院认定。

校级管理员认定。

各级安全负责人收到认定提醒后，可在移动端点击权限范围内实验室进行分级分类认定。可查看系统认定和上一级流程的认定结果。学校认定完成后形成最终分级分类结果在安全信息牌上呈现。

五、实验室安全信息牌管理

（14）实验室安全信息牌

根据实验室安全信息、分级分类信息、危险源信息、防护措施信息等内容，自动生成安全信息牌。

安全信息牌，按用户的要求设计安全信息牌样式，并按指定的尺寸大小设计，支持安全信息牌打印和导出PDF文件。安全信息牌上内容一般主要包括实验室名称、楼栋、房间号、负责人信息（单位负责人、实验室负责人等）、分级分类信息、危险源标识、防护措施标识、灭火要点等信息。

实验室信息一览表，实验室的基础信息、安全信息牌、分级分类认定情况（包括认定的依据）、危险源清单、消防安全、防护措施、灭火要点、隐患情况（包括发现以及整改隐患）等内容，在一张表中集中展示，一目了然，做到“一室一表”的管理要求。

实验室二维码，系统根据实验室信息自动生成的二维码标签，支持用户用手机扫一扫功能即可查看实验室信息。在移动端应用中，支持扫一扫进行安全检查等管理功能。

支持生成独立的二维码门牌。

模块2 危险化学品管理模块

六、危化品全周期管理

（15）采购商城 #

建设危化品采购商城，支持化学类、气体类、生物类等商品分类。试剂列表中有明确的危化品类别标识，提示危化品的属性，方便用户辨认。

业务流程图展示。首页上需展示加入或成立课题组、线上采购、取消订单、采购退货、备案登记、危化品入库登记及领用、危化品使用登记及归还等业务流程图，方便新手用户登录商城，即可按照流程图的指引，完成所需要办理的业务。

通过学校主管部门审核合格相关资质的供货商入驻商城，根据系统中设定的商品目录，上传商品到商城，系统自动检测，匹配商家资质和商品类型，具备销售资质的商品允许上架。

化学品安全技术说明书（MSDS）。支持内置1万条MSDS 数据库，可点击查看学习、支持下载、打印。

支持查看最新通知公告信息。

支持下载相关操作手册和政策文件。

支持常见问题查询。

支持投诉商家。用户可在平台上投诉商家，选择平台入驻供货商或者线下采购（非平台入驻）供货，选择或填写供货商名称，订单号，投诉类别，投诉原因，照片等信息提交给学校管理员来处理，平台入驻商家也可以进行回复处理。提交人支持撤销投诉。商家投诉次数将在商品列表和商家档案中进行展示。

支持提交意见反馈。用户在线提交反馈意见，学校管理员进行回复处理。

支持查询平台入驻商家列表，点击商家名称可查看商家档案。可查看商家基本信息，资质照片，投诉记录，商品分类以及每个类别商品数量，点击商品分类可直接筛选商品。

商品搜索。支持按商品查找，可以搜索品名或CAS查询；支持按供货商筛选；支持多条件组合查询；可以选择模糊查询或者精确查询；商品搜索页面，可以按照商品类别、品牌、供货商、规格多选或者单选；支持搜索结果根据筛选条件1s内快速展示商品列表；支持按照销量、好评度、价格排序；商品列表展示商品品名、CAS、货号、类别、品牌、规格、原价、折扣价、评价、投诉、商家名称、联系电话、交货期等信息；点击品名可查看该商品详情信息，点击MSDS 可查看化学品安全技术说明书。

（16）采购申请 #

在采购商城上，有采购需求的师生用户在线检索商品，对比商家，选择商品，学习MSDS文件，提交订单。

商品检索。通过输入商品品名、包装规格、CAS号、供应商名称来检索商品，支持单个条件或者组合条件查询。

商品筛选。通过商品分类筛选，查找所需要商品，化学类试剂可分类为普通化学试剂、普通危险化学品、易制爆化学品、易制毒化学品等类别，气体类分为液态气体、高压气体等类别，生物类分为DNA、RNA及相关试剂盒、细胞培养试剂、抗体与抗原类、细胞、菌株及载体、酶、细胞因子及相关试剂盒、其他生化试剂等类别；再通过选择品牌、供货商、规格等层层筛选，支持勾选多个选项进行筛选。

商品查询。商品列表中明确标识化学品的品类，选中查看商品的详细信息，包括品牌、原价、折扣价、评价、供货商以及交货期等信息。危险化学品采购时，需弹出该试剂的MSDS文件，强制浏览学习。

加入购物车。在商品列表中可加减数量，选择试剂加入购物车，并显示购物车数量，点击购物车可查看清单内容。

添加地址和存储柜。首次采购时需维护自己的收货地址，可在订单提交页面快捷添加地址，对已经添加的地址进行管理，同时可添加房间存储柜信息。

提交订单。支持修改购物车内的商品，可加减订单数量，单个或批量移除商品，购物车清单可按照不同的商家分组排列，便于核对每个商家采购的信息。

提交的订单中涉及管控类（易制毒，易制爆）试剂时需强制弹出管控品购买须知、制毒犯罪相关知识告知书进行阅读和确认知晓。提交订单时可以从维护的地址中选择本次到货的房间及存储柜，填写联系电话、备注后提交订单。

采购订单生成。支持用户选择不同品类的商品提交采购申请单，系统根据不同品类的化学品，生成不同类别的采购订单，订单上有明确的颜色标记为普通类、管控品类的订单，对应不同的采购审批流程。

订单批次号。多个试剂批量勾选提交时，进入审批流程后按照订单批次号进行合并显示，走审批流程时显示一个单据，包含多个订单的形式，单据摘要中自动显示该单据包含的订单号。

（17）采购审批 #

管控订单审批。管控类的订单需经过三级审批，审批流程及角色为：课题组负责人审批，学院安全负责人审批，学校安全管理部门审批。

管控类订单流程审批完成后进入公安办证/备案环节。

支持各级审批人查看待处理和已处理采购订单，采购申请单列表中明确颜色标记出订单的管控品类别。审批时可查看到审批流程中的审批记录信息，包括审批人、审批时间以及审批结果意见。审批人若是代理审批人需要在审批人姓名上标注身份类型以区分审批人的身份。

支持对订单审核通过，或者驳回，审批意见可从系统中选择常用审批意见或填写自定义意见。

支持在当前订单审批页面直接切换到下一条订单，继续审批，有明确提示还有几条待处理的订单，方便用户操作，无需切换到其他页面。

支持在订单审批页面下载申请单（PDF），下载的申请单包含申请信息，商品信息，审核信息，订单二维码和订单号+系统名称水印。

支持订单二维码通过移动端扫码查询单据详细内容，并跟踪订单审批进度。

支持在订单审核时查看每个试剂实时库存量，采购中的数量，并查看对应明细清单。方便审批人知晓采购人的实际库存情况。

课题组确认订单。课题组学生角色提交订单时，需要课题组负责人或课题组管理员确认之后才能进入下一流程。

超量购买审核。针对有特殊情况需要超量采购的订单，在提交订单时，上传证明文件，由校级管理员进行审批。审核列表中能够查看到上传的证明文件、采购的商品信息、以及超量采购化学品的当前库存量、采购量以及限购量等情况，给出审核意见。

库存阈值审核。课题组某一品类库存如果实际超出平台设置的阈值，可提交库存阈值调整申请，填写新的阈值上限值，上传相关盖章证明材料。学校审核通过后课题组该品类库存上限则对应提高。

代理审批人。学院安全负责人可设置本单位一名或多名学院安全管理员，授权审批学院级别的采购订单审批权限，设置的授权人授权期限为一年。代理审批人可审批本单位采购订单。

（18）订单管理

订单查询：分为普通危化品订单和管控品化学品订单，订单列表中明确显示订单状态，标识出下个审批用户的姓名及联系方式，方便用户催办；显示入库状态，已入库的订单可查看入库记录；显示订货人信息、商品信息、课题组信息以及供货商信息等。

个人订单：查看本人的采购订单，支持分为阶段状态的订单查看，待审批阶段，管控品订单查看处于待审核的步骤；待供货商确认阶段订单、待到货阶段订单、退货订单、待评价订单。

（19）管控办证/备案

易制毒化学品订单，完成校内审批流程后，系统自动生成《购销意向书》，《化学品合法使用需要证明》，支持学院采购人和供货商下载，完成印章后，再上传盖章文件到系统，由国有资产与实验室管理处统一办理《购买证》，订单推送到供货商，供货商开始确认配送。办证附件文件上传时，支持用户手机拍照上传，方便用户操作。

易制爆化学品订单，完成校内审批流程后，自动生成《购销意向书》《易制爆危险化学品单位购销备案登记表》《易制爆危险化学品合法用途说明》《购买易制爆危险化学品流向信息备案表》，支持学院采购人和供货商下载，完成印章后，再上传盖章文件到系统，订单推送到供货商，供货商确认订单开始配送。同时采购合同、合法使用说明及采购明细实时与武汉市剧毒易制爆危险化学品全程管控系统对接，实现采购合同备案。

支持双管试剂同步生成购销合同以及证明材料。例如高锰酸钾既属于易制毒又属于易制爆，在公安部门中分属不同职能单位在管理需要双向报备。

（20）退货管理

对于正在配送中，已到货的普通危险化学品可以由订货人发送退货申请，处于不同状态的订单提交退货申请时，系统将给予提示，管控品化学品订单是不允许退货的。

提交退货申请，写明退货理由，由供货商确认，给出处理意见，再由平台给出退货意见，完成退货操作，系统可查看历史退货订单信息。

（21）备案登记 #

对于线上商城无法采购的定制商品，普通化学品试剂耗材，提供线下采购，线上备案登记等方式，用户在线上登记后，设置审批流程，审批通过后，下载打印财务报账备案登记表，可到财务完成报账。管控品化学品不允许走采购备案登记流程。

备案信息登记：需支持多种方式的备案信息登记，方便用户选择操作：

方式一：输入发票信息导入，填写发票信息，通过接口自动获取采购物品的详细清单。

方式二：扫描发票二维码 ，通过扫码获取发票信息，再通过接口自动获取采购物品的详细清单。

（以上两种方式，都是通过国税发票在线查验，调取第三方接口服务实现，该服务由第三方接口服务商收取费用，用户方自行支付）

方式三：Excel表导入，在下载的Excel表模板中整理采购商品清单，再导入到系统中，系统中有明确的填写提示，指导规范填写内容。

方式四：手动录入，在系统提供的表单中手动录入购买商品明细，系统中有明确的填写提示，指导规范填写内容。

系统支持验证发票号的唯一性，确保发票号不能重复上传和审核。

备案单据提交。填写商品明细后，在商品列表中选择商品分类，支持批量设置分类，提交备案申请。

备案登记审核。支持由用户指定验收人审批——学院审批——学校备案，完成备案登记审批流程。在审核过程中，针对‘疑似管控品’的物品，系统给予提示，原则上是不允许线下采购管控品的，如有特殊情况，需上传相关的文件才能审批。

备案登记单据管理，支持对备案登记申请单、备案登记明细的查询，查询单据的审批记录，审批进展状态；支持查询单据的商品明细清单；支持对单据补充上传相关材料。审核完成的单据，支持下载、打印带有水印的备案登记表，到财务报账使用

（22）结账管理 #

在平台上采购的商品，学院仓库完成入库后，采购人可按供货商筛选订单生成结账单。线下采购的试剂，可在备案登记流程中完成财务报账。

生成结账单。支持通过平台采购的已到货订单，订购人根据待结账的供货商筛选订单，可单条或批量选择订单生成结账单，结账单生成后自动推送到供货商端进行确认。

支持结账单与财务系统对接，填写项目经费时可按照课题组负责人获取财务经费列表，填写报销金额，费用类别。填写支付方式时可选择银行支付或冲借款等方式，系统自动根据商家档案中的单位信息，银行账号，开户行，开户行地区自动填入支付信息。填写完成后结账单信息推送到财务系统，财务完成制单后财务对账状态自动同步到系统中。

结账单查询。可查看到结账单当前状态，可跟踪报账进度，支持对结账单撤回，返回到待结账状态；支持查看结账单明细，并导出明细；支持查看财务对账信息，对账状态、经费信息。

结账单明细查询。支持查询结账单明细列表，展示结账单单号，订单编号、商品信息、价格信息、课题组信息、订购人信息、供货商等信息，支持导出结账单明细。

供货商生成结账单。支持商家主动发起结账操作，可按照课题组筛选订单生成结账单。生成后推送给用户填写经费信息。

供货商确认结账单。支持商家后台查看用户或供货商生成的结账单，对待处理的结账单进行确认。确认时可查看订单金额，订单明细，财务经费信息，上传发票。支持手机拍照上传发票。支持撤销已处理的结账单，撤销后可在未结账中重新生成。

（23）验收入库

入库登记，用户选择本课题中待入库的订单进行入库操作，系统应采用导航式指引用户完成入库流程，须支持双人身份验证入库，符合危化品仓库规范管理要求。

第一步：核对配送单信息，跟供货商的送货人员核对配送单信息。

第二步：选择需要验收入库的商品，核对入库数量，存储仓库、库位等信息。与武汉市剧毒易制爆危险化学品全程管控系统对接后，扫码易制爆化学品试剂瓶的公安部门的二维码，自动绑定。

第三步：身份信息确认，选择双人进行验收确认，选择仓库管理员或者其他人员进行验收确认。系统须支持发送验证信息到选择的人员，验证人员通过电脑端或者移动端都可以通过确认信息完成验收确认，达到双人验收入库的管理要求。系统需有完整的双人验收确认记录，包括入库信息、确认时间等信息，以备记录查看。

第四步：验收入库完成，正式生成入库单编号，给入库的危化品试剂生成唯一识别二维码标识，支持标签样式浏览（按指定样式设计标签）、打印，标签粘贴在试剂瓶上，实现“一瓶一码”的追溯管理。

支持对订货单分批入库，系统中有明确标识入库状态：未入库、部分入库和全部入库。

入库单查询，支持对入库单查询，查询入库信息，双人确认信息，以及入库单明细信息；支持对入库单撤回，取消入库；支持对入库的化学品试剂批量打印二维码标签。

（24）领用出库

用户提交领用申请，选择所在课题组入库的危化品试剂，勾选所需要的领用的试剂，填写领用需要存储的存储柜（存储柜必须是经过学校审核通过的存储柜），填写使用用途，以及安全责任承诺，提交领用申请。

仓库出库审批，仓库管理员选择领用申请单出库，系统应采用导航式指引用户完成出库流程，须支持双人身份验证出库，符合危化品仓库规范管理要求。

确认领用申请单，仓库管理员确认领用单中的明细信息。

仓库管理员出库时，对每瓶试剂称重，登记实际出库重量。系统支持与智能存储柜、智能一体机对接，通过接口获取出库称重的数据，支持对无需领用的试剂，临时取消出库。

出库时，支持通过试剂瓶上扫码，核对出库试剂一致。

领用人再次核对出库试剂信息，选择双人身份确认，需选择两个领用人，进行领用确认。系统须支持发送验证信息到选择的人员，验证人员通过电脑端或者移动端都可以通过确认信息完成验收确认，达到双人领用的管理要求。系统需有完整的双人领用确认记录，包括领用信息、确认时间等信息，以备记录查看。

仓库管理员选择双人确认出库，发送验证信息到人员，验证人员通过电脑端或者移动端都可以通过确认信息完成验收确认，达到双人出库的管理要求。

完成领用出库，系统自动更新仓库库存。

（25）归还管理

实验室未使用完的危险化学品试剂或空瓶，应归还到仓库统一管理，用户拿到仓库，由仓库管理员确认归还，并入库管理。系统应给出导航式指引用户完成归还入库操作。

确认领用单信息，根据领用单信息，扫码确认危险化品试剂明细清单。

对危化品试剂回库称重登记，或者空瓶/破瓶登记，系统支持与智能存储柜、智能一体机对接，通过接口获取回库称重的数据。

仓库管理员选择双人确认身份，发送验证信息到人员，验证人员通过电脑端或者移动端都可以通过确认信息完成验收确认，达到双人入库的管理要求。

完成领用归还，更新仓库的库存信息。

（26）库存管理 #

支持学院仓库库存初始化和课题组库存初始化。支持按照系统提供excel模板批量导入和系统中手动录入两种方式；导入时可从系统中下载易制毒、易制爆、普通危险化学品目录进行对照，导入数据需和目录中的品名、cas匹配，手动录入时可从系统商品目录中选择试剂。

学院仓库初始化时可选择入库仓库、库位、课题组。课题组库存初始化时可选择房间存储柜分区。

库存数据导入/录入后，提供编辑，数据检测，删除，查看功能。

库存数据检测通过后，可以操作确认入库，库存实时同步到学院/课题组库存中，并将初始化的库存数据来源标记成库存初始化，在库存查询页面筛选数据来源为库存初始化进行查询。

支持学院库存查询和课题组库存查询。学院库存可按照学院-仓库-库位层级树筛选库存信息，可筛选学院、仓库、仓库库位各个层级的库存清单。课题组库存可按照地理位置（学院-楼栋-房间-存储柜）层级树筛选库存信息，可筛选学院、楼栋、房间、存储柜各个层级的库存清单。

库存查询提供筛选库存状态、数据来源（采购入库/库存初始化）、课题组、入库单号、标识、品名等信息；生命周期可查询库存试剂出入库轨迹，采购入库的库存可查看订单详情（购买人信息，商品信息，订单时间轴轨迹，审批单据信息，附件信息）；

学院库存查询支持仓库管理员标签打印，可批量打印，支持直接打印和打印预览。打印完成后可显示库存试剂打印状态，打印次数，最后打印时间。

学院库存列表可显示库存状态、试剂信息、库存量、课题组、仓库库位、送货信息、标识、其他信息、供货商等信息；课题组库存列表可显示已使用、领用人、存储柜、调出仓库位置、库存来源等信息；

仓库预警查询。支持按照仓库设定的库存上限预警值，展示每个仓库各库位的预警状态、库存量、预警值、库位名称、所属仓库信息；支持筛选库存预警状态（正常/到达预警），支持按照学院-仓库层级树筛选学院或某个仓库的预警信息。

存储柜预警查询。支持按照房间存储柜设定的库存上限预警值，展示预警状态，库存量，预警值，存储柜编号，学院，课题组信息；支持筛选库存预警状态（正常/到达预警），支持按照学院-楼栋-房间层级树筛选学院、楼栋、房间的预警信息。支持存储柜编号可查看存储柜详情（存储柜信息、存储柜二维码、分区信息、库存列表），库存量可查看库存台账明细清单。

仓库退货管理。针对仓库已经入库的试剂，需要退货处理的试剂，仓库管理员可以发起退货申请，供货商在商家端进行退货处理，退货完成后同步更新已入库的库存。支持撤销退货。

学院仓库报损。支持学院仓库管理员针对过期或者破损试剂进行报损申请，可以从仓库库存列表中勾选库存试剂，填写报损原因提交单据，学校审核通过后完成报损操作，库存同步更新。提供新增，编辑，删除，审核，导出功能。支持筛选时间区间，审核状态，单据编号，经办人，仓库等信息。

课题组报损。支持课题组针对过期或者破损试剂进行报损申请，可以从存储柜库存列表中勾选库存试剂，填写报损原因提交单据，学院审核通过后完成报损操作，库存同步更新。提供新增，编辑，删除，审核，导出功能。支持筛选时间区间，审核状态，单据编号，经办人，存储柜等信息。

（27）盘点管理 #

支持定期对学院仓库、课题组库存进行盘点，支持对盘点结果的处理，及时更新库存。

学院仓库盘点。学院仓库管理员可定期创建盘点单，可按照仓库，库位，试剂分类来创建盘点任务。现场盘点后录入每瓶试剂的盘点后的量。支持新增，编辑，删除盘点单，可导出任务明细进行现场盘点。盘点完成后审核盘点单，根据盘盈和盘亏自动生成对应的学院仓库盘盈单据和盘亏单据。

学院仓库盘盈。支持编辑，删除，审核，导出盘盈数据。盘盈单审核通过后自动更新学院仓库库存。

学院仓库盘亏。支持编辑，删除，审核，导出盘亏数据。盘亏单审核通过后自动更新学院仓库库存。

课题组库存盘点。课题组成员可定期对实验室房间试剂进行盘点，可按照存储柜、试剂分类来创建盘点任务。现场盘点后录入每瓶试剂的盘点后的量。支持新增，编辑，删除盘点单，可导出任务明细进行现场盘点。盘点完成后经学院审核盘点单，根据盘盈和盘亏自动生成对应的课题组盘盈单据和盘亏单据。

课题组库存盘盈。支持编辑，删除，审核，导出盘盈数据。盘盈单审核通过后自动更新课题组库存。

课题组库存盘亏。支持编辑，删除，审核，导出盘亏数据。盘亏单审核通过后自动更新课题组库存。

（28）仓库设置

仓库设置。对各个学院仓库维护管理，包括仓库名称、学院、管理员设置，存放化学品种类等基础信息编辑维护；对仓库使用状态的编辑维护，启用/禁用等；

库位设置。对仓库的库位信息的编辑维护，以及是否启用的设置。

（29）存储柜设置

实验室/房间管理，对实验室/房间的维护管理，对实验室编号、实验室/房间名称、房间号、负责人等信息的编辑维护管理。支持与学校实验室信息管理系统对接，同步实验室/房间的信息。支持在本系统中申请信息的实验室/房间。

存储柜申请：实验室需配备达到危化品存储要求的存储柜，由课题组用户提交新增存储柜申请，选择存放的房间（房间必须为系统中登记的课题组房间）、存储柜类型、需上传存储柜实物照片，支持手机拍照上传。

存储柜审批：存储柜的申请需经过学院、学校两级审核，审核时可查看存储柜实物照片，是否符合要求，审批是否通过，并给出审核意见。

打印存储柜标签：审核通过的存储柜，自动生成该柜子的二维码标签，并支持在线打印、粘贴，实现一柜一码的管理。日常管理中，可通过扫码存储柜标签，查询柜内的存储试剂的明细信息，包括实时库存，采购轨迹，使用流向轨迹。

预警值管理：存储地点的预警值设置，按照安全管理规定，为每个存储地点、存储柜设置预警值，当存量达到预警值后，用户将无法再选取该地址领用试剂。

存储柜管理：支持对存储柜的维护管理，包括基础信息的编辑，状态的调整，启用或者禁用。

存储柜分区的管理，将存储柜按柜门进行分区管理。

预留智能锁对接：支持与智能锁对接，可将存储柜分区绑定智能锁，通过扫码存储柜，进行开关锁操作。

（30）使用台账管理

危化品使用台账登记可采用多种方式实现，方便不同用户的操作需求：

电脑端登记：在电脑端进行危化品使用登记，选择两个使用人，人员必须从系统中有效人员名单中选择，填写使用时间、使用量、使用说明等信息。

移动端登记：在危化品管理系统的移动端应用上，都可以通过扫码试剂瓶上的二维码，填写两个使用人、使用时间、使用量、使用说明等信息。

危化品试剂使用登记时，需能够查看试剂的基本信息，管控类别、库存量、使用量，领用单查询。日常使用量登记，存储柜中库存量、使用量实时变更，直至使用完毕。

危化品使用记录查询，日常使用登记形成危化品试剂的使用记录，支持使用时间段、使用人、试剂品名、CAS号等多种条件筛选查询；支持导出下载，提交到主管部门。

危化品试剂使用记录，支持通过接口，实时同步到武汉市剧毒易制爆危险化学品全程管控系统。

（31）调剂管理 #

针对采购的危化品出现闲置状态的，支持设置放到调剂平台，其他学院、课题组有需要可申请调剂，经过调出、调入单位双方确认，在学院、课题组之间调拨，相应的库存量随之增减。

闲置设置。课题组将库存内闲置未用的试剂设置为可调剂状态，列表中明确提示是否为可调剂状态，库存状态。

设置完成的试剂将发布到平台首页上，其他学院/课题组能够在调剂平台板块查看到所有的闲置危化品试剂的信息。

调剂申请。师生用户在调剂平台上按品名、规格型号、课题组等信息进行检索、查询；支持按照发布人、危化品类别、品牌、规格、学院进行层级筛选，选择需要的危化品试剂，提交调剂申请。

支持用户查询本人提交的调剂申请，跟踪审批进度，查看进度状态、下一步审核人、以及调出课题组、调入课题组信息。

调剂审批。系统将分学院内、学院外两种情况完成审批。

学院内的调剂，在调剂平台上提交调剂申请，经过学院内的审批，即可完成调剂审批流程。

学院外的调剂，在调剂平台上提交调剂申请后，需通过调出、调入单位的审批，再经过学校审批，才能完成调剂审批流程。

调剂执行。调剂执行后，调入、调出课题组危险化学品试剂的对应的库存，会有不同的增减。

调剂查询。普通用户查看本人提交的调剂申请，跟踪办理的过程进度；管理用户查看所有调剂申请。

（32）供货商管理 #

供商家档案管理。支持学校根据招投标遴选商家清单或符合学校采购要求的资质商家名单开通平台账号。账号开通后可通过短信发送账号、密码、平台地址给供货商。支持重置密码操作，重置的新密码发送短信给供货商。支持编辑、启动、禁用、删除供货商操作。

商家资质审核。供货商提交的资质后推送给学校，学校进行审核各项资质，根据商品分类和资质的对应关系。某个分类的资质全部上传并审核通过，供货商才能取得这个类别的商品上架权限。支持预览资质照片，可进行审核通过或退回操作。支持查看供货商基本信息、经营范围。支持在同一界面快速切换不同供货商进行资质审核和查看操作。

推荐供货商。支持用户在平台首页推荐常合作的优质供货商。支持学校审核推荐供货商信息。

投诉供货商。支持用户在平台首页投诉服务或质量不达标的供货商。支持学校处理投诉信息。

资质到期提醒。支持按照近七天，近一个月，近三个月展示要到期的资质信息。支持选择某个资质强制立即到期操作。

商品基础目录。支持对易制毒、易制爆、普通危险化学品、剧毒化学品、精神麻醉品、气体目录进行新增，编辑，导入，删除，导出操作。默认定期同步国家相关目录的品类。供货商上传商品时，所选分类的商品必须和目录一致才能上传。

化学品目录审批。支持商家在商家后台提交商品目录，共同增加商品基础目录的品类。支持学校审核商家提交的化学品目录，审核通过后根据分类进入对应的标准目录中。

商品管理。商品日常导入，上架操作由供货商来完成，学校如果发现违法商品，可进行直接下架。学校下架的商品，供货商无法再次上架。支持学校或商家查看下架商品信息，下架时间，下架原因。下架商品按照平台设定展示时间过后会自动清理。

商家后台

所有入驻平台的商家，日常维护企业资质，商品目录，订单业务后台管理系统。

企业信息。支持供货商维护基本信息，企业资质，子账号。基本信息包括供货商名称、供货商简称、联系人、手机号、Email、经营地址、收款银行、收款账号、收款地区、收款单位、注册资金、传真、业务手机、邮编、企业唯一编码、微信公众号、公司图片、公司网址、省、市、电话、QQ、许可证种类、许可证编号、经办人姓名、经办人身份证号、经办人手机。企业资质包括营业执照（三证合一）、服务承诺书、易制毒经营许可证、易制爆经营许可证、危险化学品经营许可证、道路危险货物运输经营许可证、运输人员资格证（危运证、押运证）、危化品运输人员从业资格证、危险化学品经营许可证（含易制爆化学品）、危险化学品经营许可证（含剧毒化学品）、精神麻醉品特许证、危化品运输装卸管理人员从业资格证、移动式特种设备操作证、实验动物供货单位资质及授权证明、销售实验动物合格证、气体充装许可证或协议。支持上传各类资质和资质截止时间推送给平台审核，资质审核通过后根据资质和商品分类对照关系，自动拥有该商品分类的上架权限。支持查看资质和商品分类对照，展示当前已经上传资质和未上传资质。

商品维护。支持普通商品导入，管控品导入。支持刷新线上商品。支持手动新增，编辑，删除，上架，下架商品。支持按照查询条件批量删除商品，批量上架/下架，批量上传商品照片。支持商品批量导入，数据检测，清除异常数据，写入数据等操作。支持导入商品时下载平台提供的国家标准目录，具体包括易制毒化学品目录、易制爆化学品目录、普通危险化学品目录、气体目录，商家上传商品必须和目录一致，可售卖的商品分类也必须和资质对应。支持对手动下架或平台下架的商品查询。支持商家提交平台目录以外的商品经过学校审核后进入标准目录中。

订单管理。支持对新订单进行确认订单，取消订单，修改单价。支持在线和用户沟通。支持批量确认订单。支持对已确认的订单批量生成配送单。支持对配送单进行下载，查明明细，撤回配送单。支持针对管控品上传商家盖章合同照片，下载订单公安备案相关的盖章附件材料，支持退回合同。支持订单退货处理，可以同意退货或不同意退货，不同意退货订单将推送到平台仲裁处理，由学校来协调处理。支持仓库退货处理，针对已入库仓库的试剂进行退货。支持商家查看用户对订单的商品评价，可查看评价等级、商品满意度、服务满意度、发货满意度。

结账管理。支持供货商对送货完成的订单，发起结账单操作。支持查看明细、导出明细。支持确认结账单，上传电子发票。支持按照待处理、已处理、未结账订单多维度筛选。

投诉处理。支持处理用户投诉，可进行在线回复。支持查看待处理、已处理、已撤销的投诉。支持查看投诉内容，平台处理意见，供货商处理意见。支持查看投诉人上传的附件。

用户向导。支持向导模式引导商家完善企业信息，上传企业资质，管理子账号，上传商品等操作。

（33）课题组管理

对未成立课题组或加入课题组的用户，提供平台首页和管理后台向导弹出提示，引导用户加入课题组或成立课题组。加入或成立课题组时，显示对应的审批人姓名和联系方式。

成立课题组。支持教职工用户注册成为课题组，学院审批通过后生效。

加入课题组。支持教职工或学生加入某个课题组。课题组负责人审批通过后生效。

课题组管理。支持学院新增课题组，可直接添加教职工成为课题组负责人。支持学院审核教职工成立课题组负责人的申请。支持学院或课题组负责人，直接加入成员（教职工或学院）到课题组。支持学院启用、禁用、删除课题组。支持学校调整课题组易制毒、易制爆库存阈值。

课题组成员管理。支持学院或课题组审核用户加入课题组的申请。支持对课题组成员进行授权可授权为课题组管理员、课题组采购员、课题组学生角色。支持启用/禁用/删除课题组成员。

课题组收货地址。支持学院或课题组负责人管理课题组收货地址信息。

（34）数据查询

所有查询的列表数据都支持导出表格，下载到本地。

订单明细查询：可分类查询全部订单、易制爆订单、易制毒订单、已入库订单、收货超时订单。支持按订单提交或者审核时间选择时间段、按学院、课题组、化学品品名、商品分类、供货商的信息检索查询。支持用户跟踪查询订单的当前状态以及订单详细订货信息。

备案登记单据查询：跟踪备案登记单据的审批状态，查看单据详细信息、审批信息，在线查看附件，查看单据的物品明细信息。支持输入条件检索查询备案登记单据，包括单据状态、学院、课题组、备案人等。

结账单查询：跟踪查询结账单的办理状态，查看结账单的详细信息，结账单的明细信息，支持下载结账单；支持输入条件检索查询结账单，包括结账单状态、学院、课题组、供货商等信息。

管控办证查询：管控品（易制毒、易制爆）办证/备案的合同查询，查看合同状态、查看合同的明细信息，支持在线查看、下载合同，支持在线查看、下载相关附件（包括购买意向书、备案登记表、合法使用证明、购销合同等等）。

管控品库存明细查询：用户按权限查询管控品库存明细，明确颜色标识库存的状态（正常、待领用、已领用等）、库存类型（学院库存、课题组库存）、数据来源、入库量、库存量、使用量、课题组、学院等信息。支持按照库存类型、库存状态、管控品信息、存储位置等进行检索查询，查询的数据在列表上方有统计数据，统计入库量、库存量、使用量，支持统计数据按管控品类别分项统计。

管控品订单一览表查询：每个管控品订单有一张一览表查询，包括基本信息、单据信息、学院仓库库存、课题组库存等几个部分。基本信息可查看购买人信息、商品信息、订单审批、处理的轨迹；单据信息，管控品采购申请单据，支持下载打印；学院库存信息，送货信息、库位信息、试剂标识、库存状态、库存量以及在仓库出入库的轨迹记录；课题组库存，领用到课题组的基本信息、领用人、存储位置、库存量、使用量以及使用记录。

管控品使用记录查询：管控品的使用记录详单查询，支持按使用时间、危化品品名、管控品分类、存储位置等信息检索查询。

管控品备案信息查询：按易制毒、易制爆查询采购化学品清单，包括购买单位信息、购买人信息、销售单位信息等内容，符合上报到主管单位的备案清单表要求。

（35）数据统计 #

所有统计数据都支持按筛选条件查询并导出表格，下载到本地。数据权限支持校级管理员查看全校所有数据，院级管理员查看本院数据，课题组查看本课题组数据。

管控品采购统计。支持按学院维度统计，可筛选学院和商品分类，展示各学院名称、课题组数、房间数、采购人数、供货商数、订单采购量、实际入库量等信息。支持按课题组维度统计，展示各学院名称、课题组名称、联系方式及其他数量统计信息。支持按照房间维度统计，展示各学院名称、楼栋、房间号、及其他数量统计信息。支持按采购人维度统计，展示各单位名称、课题组、工号/学号、姓名、证件号码、联系电话、购买次数及其他数量统计信息。支持按照品类维度统计，展示商品分类、品名、cas及其他数量统计信息。支持根据订单提交时间或学校审核时间筛选时间区间筛选，可按查询条件导出数据，区分易制毒、易制爆订单采购量和实际入库量显示，点击采购量可查明订单明细列表，点击入库量可查看入库记录明细列表。

管控品库存统计。按学院、课题组、房间、化学品试剂各个维度统计管控品的实时库存量，包括易制毒、易制爆分项统计，支持每个统计数据都能够打开查看统计数据来源的明细表。

管控品使用统计。按学院、课题组、房间、化学品试剂各个维度统计管控品的使用量，包括易制毒、易制爆分项统计，支持每个使用量统计数据能打开查看使用记录清单。

供货商统计。支持对供货商订单监控，包括新订单数量、配送超时、退货处理超时、结账超时信息监控。支持对供货商待审核资质，已审核资质统计。支持查看供货商分类。支持查看子账号数量，商品数量，供货商评分。

订单统计。按学院、课题组、供货商各个维度统计在平台上采购的订单量，分项统计普通危化品订单、易制毒订单、易制爆订单以及合计量，支持每个统计数据都能够打开查看统计数据来源的明细表。

备案登记统计。按学院、课题组、供货商各个维度统计在平台上备案的订单量，分项统计各个类别的备案单据数量及金额数，支持每个统计数据都能够打开查看统计数据来源的明细表。

（36）移动端应用

为了方便师生用户的操作，提高系统的实用性以及时效性，加强用户体验，支持前端采用html5响应式布局、后端接口服务的方式，接入学校的企业微信，须实现以下功能：

移动端首页。支持商品搜索输入框，可以直接查询试剂信息；提供常用快捷分类易制毒、易制爆、普通危险化学品商品分类快捷筛选该类别商品；展示系统最新通知信息，点击可查看通知详情；显示最新订单滚动列表信息。

提交采购订单。支持在移动端上筛选商品，加入购物车，选择收货地址，提交订单。

扫一扫。支持扫码系统各类单据上二维码，查询单据详情；支持扫码存储柜二维码，查询存储柜库存信息；支持扫码试剂瓶二维码，查询试剂基本信息和流向轨迹。

入库登记。支持在移动端办理仓库入库登记，操作流程和电脑端一致，学院仓库管理员可以查看本单位待入库的配送单列表；配送单展示入库状态、配送单编号、商品类型、课题组、学院、订购人、电话、供货商、供货商联系人、仓库管理员、仓库地址，点击入库登记进入入库环节，选择要入库的危化品，填写每种试剂本次到货数量；填写入库明细信息（批号，仓库，库位，送货人，送货时间），扫描试剂瓶上公安二维码绑定；仓库管理员双人身份验证，验证完成后入库完成。同时可查看已入库记录，页面显示入库单编号，提供撤回功能，可对入库信息有误的入库单进行撤回重新入库。

领用申请。课题组可以发起领用申请，对存储在仓库的试剂进行领用到课题组房间。支持选择本课题组名下的试剂，支持扫码试剂瓶二维码直接添加两种方式；填写其他领用人、存储柜、存储柜分区、使用方式、用途等信息，提交仓库管理员审批。

出库审批。仓库管理员可以看到待领用的申请，点击出库审批按钮进入出库环节，选择要出库的危化品，进行逐瓶扫描扫码核验，也可以勾选取消领用；双领用人接收本次出库验证信息进行在移动端上确认，确认完成后进入仓库管理员双人确认；仓库管理员接收系统发送的验证信息在移动端上确认，确认完成后出库完成。

领用归还。课题组对已领用未用完的试剂，可以归还到仓库，仓库管理员现场办理领用归还手续。第一步选择课题组领用申请单，填写归还危化品信息，标记状态和回库毛重。第二步仓库管理员身份确认，双人接收系统验证信息，在移动端上确认完成后归还入库成功。

存储柜管理。各级用户可以在移动端上查看权限范围内的存储柜列表，点击查看详情可以查看存储柜信息，分区信息，智能锁开锁记录（预留），库存信息；库存台账列表可以查看试剂实时库存和msds以及采购轨迹记录，流向轨迹信息。

柜分区管理。可以管理存储柜各分区智能锁信息（预留），查看开锁记录（预留），设置开锁权限（预留），远程开锁（预留）。

使用登记。支持选择库存试剂，填写本次用量，登记双使用人信息。

扫码使用。支持扫码试剂瓶上二维码信息，识别试剂信息，填写本次使用用量。

库存查询。支持各级角色查询权限范围内的试剂库存清单，展示试剂标识，订单号，品名，规格，现存量，负责人，采购人，采购时间；点击库存详情可查看采购轨迹和流向轨迹，化学品安全技术说明书（MSDS）信息。

使用登记台账。支持各级角色查询权限范围内的试剂使用台账，提供筛选、导出台账功能。

身份确认。系统中涉及双人身份确认的流程，相关人员完成确认流程。

试剂采购-课题组确认。支持课题组负责人或课题组管理员确认管控品采购申请。

管控品采购-课题组审批。支持课题组负责人审批管控品采购申请。

管控品采购-学院审批。支持院级管理员审批管控品采购申请。

管控品采购-学校审批。支持校级管理员审批管控品采购申请。

备案登记-学校审批。支持校级管理员审批备案登记申请单。

课题组管理。支持院级管理员管理本单位课题组账号，可以进行启用、禁用课题组。

课题组成员管理。支持课题组负责人对课题组成员进行授权操作，账号启用、禁用操作

平台仲裁。支持校级管理员处理订单退货纠纷。可以同意或者不同意退货。

我的订单查询。支持查询当前用户采购的订单列表，待收货订单，待评价订单信息

我的备案登记。支持查询当前用户备案登记的信息。

备案登记查询。支持学校、学校、课题组查询全校范围内的备案登记单据。

结账单查询。支持学校、学校、课题组查询全校范围内的结账单单据。

订单查询。支持学校、学校、课题组查询全校范围内的全部订单。

切换课题组/角色。支持多课题组/角色用户切换不同课题组或者角色进行相关业务处理。

七、危险废弃物处置管理

按照环保局的管理要求，对实验室产生的废弃物（废液、废固）进行即产、即运、即走的管理，学校管理员或危废处置公司根据实验室提交的危废处置申请单，生成处置计划，根据计划上门回收废弃物，并现场核重数据通过接口或手机端回传到系统中，方便学校对废弃物处置核算。

（37）危废类型设置

支持根据国家危险废物名录设置学校所涉及的危废类型库。

提供维护废物名称、废物代码、废物类别、危险特性、容器类别等信息。

（38）回收时间设置 #

学校管理员或危废处置公司对校区、学院分布情况，对各个楼栋或学院灵活设置危废回收时间表。

支持按照学院设置，可以批量选择多个学院，勾选星期区间，录入时间段，以及重量限定参数，设置各学院允许提交处置申请的时间表。

支持按照楼栋设置，可以填写楼栋，勾选星期区间，录入时间段参数，设置当前楼栋内各个实验室的危废回收时间表。

支持查看回收时间表，以日历表形式展示各个学院或楼栋回收时间分布情况。

支持批量删除回收时间设置

支持假期期间提前设置暂停回收工作的时间段，选择时间区间，暂停该时间区间危废处置申请提交。

（39）课题组危废处置申请

课题组用户在线提交危废处置申请单时选择所在楼栋、房间，期望回收时间，按照危废分类填写成分选择危险属性，填写容器数量、总估重量信息。

支持新增危废处置申请时，查看回收时间表，以日历形式展示便于课题组用户了解危废处置回收的时间分布情况，课题组用户提交申请时需签订电子版实验室废弃物转移安全承诺书。

支持根据每个危废分类上传实物照片，便于危废回收人员确认时了解实际情况做好准备工作，支持提交危险属性时直接从系统设定好的属性中勾选。

支持选择期望回收时间后，可以查看当前时间段提交的危废处置申请单据列表，明细，总估重信息。

支持提交危废申请时，根据所选期望回收时间段展示危废处置转运车最大承载重量，已提交重量，剩余空闲重量，本次提交的总估重大于危废转运车剩余/空闲重量时给出提示，提醒用户选择其他时段。

回收时间段以背景色标注，绿色表示可选时段，红色表示空闲重量不足10%，灰色表示暂停回收。暂停回收的时段可点击查看学校设定的假期时间段暂停回收工作的文字提示信息。

支持跟踪危废处置申请单进度，可以查看单据详情，展示处置步骤，单据详情，审批轨迹信息。

支持查看和下载危废处置单二维码，便于处置当天现场提供给危废转运工作人员扫码识别。

（40）危废容器申请 #

课题组用户可在线申请危废容器，学校审核通过后，打印容器标签二维码粘贴到容器上，课题组领回到房间使用。后续危废处置时可扫码直接提交危废处置申请。

危废容器申请。选择实验室所在楼栋、房间，填写每种危废需要的容器数量，提交申请等待学校审核。

学校审核。学校审核实验室危废容器申请单据。支持查看、导出、审核单据操作。审核成功后，自动按照一物一码自动拆分容器数量，生成每个容器的唯一标识二维码。

打印危废容器标签。支持在线打印危废容器二维码标签，打印完成后粘贴到容器上。支持显示标签打印状态，打印次数，最后打印时间信息。

（41）危废处置计划

学校管理员或危废处置公司对数据状态为待学校确认的危废处置单进行筛选，根据危废处置单期望回收时间进行批量勾选，选择本批次处置申请单计划回收时间生成处置计划。

纳入危废处置计划的单据状态变成待回收，同时生成当前处置单二维码信息。

支持查看危废处置计划列表，支持撤销危废处置计划，支持选择危废处置计划导出处置单、处置明细excel格式数据。

支持查看处置计划明细列表，支持将某个危废处置申请从处置计划中移除。

（42）危废处置单状态标记

学校管理员或危废处置公司对不符合处置要求的危废处置单，支持选择退回、取消处置单操作。

支持对未按时送到指定的地点处置单，进行标记未按期送到。

（43）危废处置核重

危废处置公司或危废中转站按照处置回收计划回收，现场核对称重，将实际称重数据写入到处置单中，完成废弃物转运。

（44）危废处置查询统计

危废处置申请单查询。支持查询指定时间段内的危废处置申请单，明确颜色标记处置单当前的处理状态，废液、废固、废旧化学试剂分别估重、核重以及总估重、总核重数据。每个处置单的具体处置结果信息，支持查看单据的明细数据。

危废处置统计。支持按学院、课题组、房间多维度统计危废处置的总量，分别按废液、固废、废旧化学试剂统计估重数量及核重数据，以及实际核重总计量。支持每个统计数据能够展开明细数据查询。

（45）危废处置移动端 #

支持课题组用户在移动端提交危废处置申请，新增时选择当前地址和期望回收时间，根据本次处置危废分类填写危废明细信息，包括成分、危险属性，容器数量，估重，拍照上传，填写内容和电脑端一致。提供编辑，删除功能。

支持学院管理员在移动端提交危废处置申请，填写内容和电脑端一致。提供编辑，删除功能。

支持用户在移动端跟踪危废处置状态，按照待确认，已确认（待回收、处置完成），已退回（包含已取消、未按期送达）筛选，可以查看单据详情和审核轨迹信息。

支持用户在移动端查看危废处置单二维码，可点击二维码全屏查看，现场提供给回收人员扫码识别，无需打印纸质二维码。

支持危废处置公司或危废中转站在移动端对待学校确认状态处置单进行操作，可以操作处置（生成处置计划），退回，取消。

支持危废处置公司或危废中转站在移动端进行扫码核重，扫描申请人提供的二维码，自动识别处置单信息，填写核重重量完成回收。

支持危废处置公司或危废中转站在移动端选择已确认的处置单进行标记，可以进行核重和标记未按期送达或取消处置单操作。

模块3 特种设备管理模块

八、特种设备管理

（46）特种设备办证

实验室购买特种设备时需在线填写办证申请，经过学院审批，学校审批，相关部门线下办证。

填写内容。包括设备管理人，管理人联系方式，设备名称，出厂编号，生产日期，设备编号，安装位置，持证人是否取证情况。

上传办证所需材料（材料形式：扫描原件）。包含产品合格证，产品数据表，监督检验证明，检验报告（进口设备填写），特种设备安装告知单。

学院审核。学院安全负责人在线审批办证材料以及附件信息。

学校审核。学校主管部门在线审批办证材料以及附件信息。

线下办证登记。学校主管部门将申请材料由相关管理平台上传提交，办理完毕后上传压力容器检验申请表和特种设备使用登记表。

（47）特种设备入库

特种设备办证完成后，进行信息入库，完善相关内容。

下次检验日期。填写重要配件和主体的下次校验日期，以便系统提醒和通知相关人员提前做好检验准备。

持证情况。包括持证人员证-A，持证人员证-R1，登记持证人证件编号，证件有效期，证件扫描件信息

（48）特种设备报废 #

根据《中华人民共和国特种设备安全法》，对于存在严重事故隐患、无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当依法向安全监督部门履行报废义务，并采取必要措施消除该设备的使用功能。

提交申请。特种设备报废前，需在系统中选择待报废设备，并在系统上传报废所需技术资料走审批流程。报废需上传的资料：特种设备注销报废申请（盖院章）、特种设备使用登记证、特种设备使用登记表。

学院审批。学院管理员审批报废申请。

学校审核通过后，从系统下载《特种设备停用报废注销申请表》，一式两份加盖校章，与特种设备注销报废申请、特种设备使用登记证、特种设备使用登记表的原件一同交至学校主管部门备案。

特种设备作为学校资产，同时需按学校资产管理有关规定及时走资产报废流程，以免被其他单位或个人误用，带来安全隐患。

特种设备在提交申请报废期间不得使用，如违规擅自使用造成的安全事故责任由管理员和违规使用人员承担。

特种设备报废后同步更新实验室危险源管理系统中机电安全对应类别的数据。

模块4 实验室安全检查模块

九、实验室安全检查管理

（49）安全检查指标设置 #

支持设置教育部指标版、校级实验室安全检查简表、院级实验室安全检查简表、实验室级安全检查简表，分别适用不同需要的层级的实验室安全检查。

支持每年同步教育部的实验室安全检查指标体系，并明确提示当前使用的指标体系，每年的指标体系能够正常显示。

根据学院、实验室的日常安全检查要素，可设置学院、实验室通用版的安全检查简表，方便用户日常检查工作。支持数据的新增、编辑、删除、导入、导出等维护操作。

支持学院、实验室学科特色、实验室管理特点，指定学院、实验室设置独立的安全检查指标项，指导用户完成日常检查工作。支持数据的新增、编辑、删除、导入、导出等维护操作。支持复制通用版的指标，再进行局部调整。

（50）危险源对标配置

根据危险源分类信息配置安全检查指标项，支持设置到最末项安全检查指标，选择每个危险源分类都可以查看到安全检查的指标项，指引用户有针对性的完成安全检查工作。

支持每个安全指标项设置安全隐患库，方便用户在现场安全检查工作时，快速完成安全隐患的填写。

（51）校外专家库管理

支持维护校外专家库，方便用户在组织校外专家检查时，进行选择，同时支持通过系统给校外专家发短信，告知安全检查活动的时间、地点等信息。

（52）学校专项检查

以检查活动的方式新建检查任务，填写检查活动名称、起始时间；设置检查人，支持在用户表中选择检查组成员，支持设置学校专项小组成员；检查对象，选择全校范围内所有实验室，或者指定学院的全部实验室，或者选择自定的实验室，支持按楼栋位置、按危险源类别、按实验室分类、实验室安全等级等多种方式选择符合条件的实验室；填写检查活动的具体内容。

开启安全检查活动。支持发送企业微信消息通知到安全检查人员，在指定时间、地点完成安全检查活动。

检查人员需使用移动端在实验室现场完成检查，支持用户通过扫码，查看检查对象实验室的危险清单，检查项目列表，检查人员对应检查项目的要点逐条完成检查工作，发现隐患问题，可在移动端选择或者填写隐患内容，支持语音识别输入、支持现场拍照；支持创建新的指标项，描述隐患问题。用户现场完成检查，提交检查结果上传，同步更新到系统。

支持用户在电脑端审核隐患，根据检查人提交的隐患描述，新增、删除、修改隐患等操作，确认本次检查活动中产生的隐患。

支持查看安全检查实验室数量，及明细清单，清单上明确标识实验室的危险源类别图标。支持查看检查结果，隐患总数量，具体查看检查活动中的检查结果内容包括：

按隐患结果查询。查看隐患详细内容，包括隐患检查项、隐患描述、隐患图片、隐患等级，上报人员；隐患整改状态及整改的生命周期；在隐患结果基础上新增、删除、修改隐患；支持对隐患审核；

按检查人查询。统计检查人员的检查结果，包括未检查数、检查中数、已提交数、巡查正常数、存在问题数。支持查看每个检查人员对每个检查对象的详细检查结果，统计存在问题的实验室隐患的详情，包括待审核隐患、隐患、非隐患、待整改隐患、已整改隐患数，查看隐患内容、整改内容。

按实验室查询。统计检查对象的每个实验室检查的统计结果，包括未检查数、检查中数、已提交数、巡查正常数、存在问题数。支持查看每个房间的检查结果，可查看每个检查人员提交的检查结果，检查人员提交存在问题的检查结果中，统计待审核隐患、隐患、非隐患、待整改隐患、已整改隐患数，查看隐患内容、整改内容。

按检查项查询。按检查项目类别统计检查的结果，每个类别检查项目在本次检查活动中发现的安全隐患数据，包括待审核隐患、隐患、非隐患、待整改隐患、已整改隐患数。支持每个检查项目类别发现隐患的具体详情，统计隐患数，查看隐患内容、整改内容。

（53）学院专项检查

根据学院的安全管理要求，实验室的分级分类管理要求，学院定期组织专项检查活动，检查活动发布方式、检查方式、检查结果查看和处理方式，同学校专项检查。

（54）实验室自查管理 #

检查计划。实验室负责人或房间责任人可提前设置每日实验室检查计划表。支持为每个实验室创建自查计划，支持一次性创建一周、一个月或者指定时间段的自查任务；设置每天的检查人员，支持选择本实验室人员，或者指定人员；支持每天独立设置，或者批量选择日期，批量设置。提供新增，删除，查看计划功能。
    实验室/房间自查。设置的检查人员按照计划执行检查任务，并填写检查结果。实验室负责人或房间责任人也可以直接填写检查结果。系统支持查看今天、近一周、近一个月等时间段的实验室/房间的检查记录以及自查结果。支持在日历上选择日期查看检查计划。
    自查隐患处理。检查人员提交检查结果，形成待处理的隐患，实验室负责人根据隐患内容进行整改，并在系统中处理隐患，提交整改信息，上传整改图片。
学院审核整改信息。学院审核实验室整改的隐患，审核通过后，可消除隐患。

（55）实验室分级检查任务 #

根据《高校实验室分级管理要求参照表》，针对不同等级实验室，制定并落实不同等级的实验室的安全检查任务：Ⅰ级实验室自动生成一个月一次校级检查、一个周一次院级检查；Ⅱ级实验室自动生成一个季度一次校级检查、一个月一次院级检查；Ⅲ级实验室自动生成半年一次校级检查、一个季度一次院级检查。

创建分级检查任务。根据实验室的风险等级，Ⅰ级、Ⅱ级实验室按照要求，按学院自动创建检查任务。同时，支持管理员用户手动创建分级检查任务，勾选需要检查的风险等级实验室，选择学院，创建检查任务。

检查任务管理。每个检查任务明确标识了实验室风险等级、创建方式、执行状况、审核状况；管理员可监督查看检查任务执行情况，查看每项任务的检查详情，包括参与检查的实验室清单，检查人、检查时间、检查情况、检查结果以及审批记录等；每个检查任务的产生的隐患情况，

实验室上报。实验室根据创建的检查任务，完成安全自查任务，打开分级检查任务，罗列出需要检查的实验室列表，填写检查结果，以勾选的方式选择正常或存在隐患，填写具体隐患内容，上传隐患照片，完成批量上报。

学院管理员审核。学院安全管理员对本院不同风险等级实验室提交的安全检查任务，进行逐一审查。查看每个任务的实验室总数，已自查、未自查的检查执行情况；隐患信息，隐患总数，待审核、已通过、不通过的分项统计数据。支持选择检查任务导出检查报告。

学校审核。校级管理员查看学院的分级检查任务，查看检查的详细清单，罗列每个实验室清单，包括检查人、检查时间检查情况、是否正常，隐患情况、整改情况、审批记录等。对检查任务执行情况进行审核。

上报进度统计。按每个学院的每个风险等级实验室的检查任务罗列，并以明确的色块标识，每个检查任务执行时段，任务完成情况，选择每个任务都可以查看具体的执行情况表。

（56）日常巡查

学院或者学校实验室安全管理人员根据具体情况，对校内实验室进行日常安全巡检工作，在移动端通过检索到实验室或者扫码实验室二维码，获取实验室的安全基础信息，根据安全指标体系，完成日常巡查工作。

（57）安全举报/随手拍

用户通过拍摄安全隐患照片，上传报告实验室的安全问题，提醒收到安全报告的实验室及时处理隐患，并消除隐患。

（58）安全隐患整改管理

日常检查过程中录入的隐患，经过相关人员审核确认为隐患后进入隐患库，校级和院级管理人员可以对权限范围内的实验室隐患进行下发整改通知，学院/实验室提交整改报告，相关管理人员进行复核。隐患整改复核通过后隐患消除，未通过将重新回到隐患下次进行整改。

发布整改通知。支持查看当前权限范围内等待发布整改通知的隐患数量，隐患明细清单。支持按照学院/实验室创建整改通知书，填写通知主体，筛选隐患类型（按专项检查，按日常巡查，按分级检查），选择整改范围，填写整改期限，整改要求。支持按照检查活动创建，可多选/单选某个专项活动发现的隐患进行发布。支持按照隐患创建，某些重点隐患急需整改，可多选/单选具体隐患直接发布整改通知书。支持发布，编辑，撤销，删除整改通知书。

支持导出电子版（PDF和word格式）整改通知书。支持发送消息提醒，可选择发送给房间责任人，实验室负责人。

签收通知。学院/实验室可以在系统中签收整改通知书。提供查看整改通知，签收通知功能。

创建整改报告。支持在系统中创建整改报告，可显示整改审批流程步骤。支持按照审核状态（待整改，已整改）筛选，支持按照教育部检查项目序号筛选。填写隐患整改情况（已整改，未整改），原因分析，整改措施与结果，证明材料，整改后照片。提供上传整改报告签字照片功能。

学院管理员，学院领导，学校审核报告。支持学院管理员审批隐患整改。可进行通过或者不通过。页面显示整改进度和隐患数量，可打开报告进行逐一确认审核。提供审核报告，查看报告，导出报告电子版（word格式）功能操作。

（59）移动端应用

学校/学院专项检查。支持学校/学院创建的专项检查活动，相关的检查人员登录移动端可以看到进行中、已结束、已终止的检查活动。进行检查后可按未检查、检查中、已提交查看实验室信息。支持按条件筛选或扫描二维码门牌直接进入该实验室检查页面。支持查看实验室历史隐患台账，检查记录。支持添加不在检查范围内的实验室加入到本次检查活动中。支持变更无法来现场检查人员，可以添加新的检查人员。支持选择教育部标准或当前层级自定义标准/通用检查标准作为本次检查指标项目。支持按照危险源分类预览实验室危险源情况，点击检查项目自动映射出该分类需要检查的指标参数。支持在录入隐患时，可以直接勾选该检查项目经常出现的隐患项。

日常巡查。支持校级和院级管理员日常开展检查工作，进入实验室检查页面操作同专项检查。

实验室自查。支持实验室相关人员在移动端检查自己所管理的实验室，进入实验室检查页面操作同专项检查。

分级检查。支持实验室在移动端完成分级检查任务，支持提交隐患和批量上报。支持学院管理员在移动端审核分级检查中的隐患信息，支持提交检查。

隐患整改。支持学院、学校管理员在移动端上审核隐患整改报告；支持批量审核报告中的隐患，不通过的隐患继续进行隐患库。

信息查询。支持各级用户查看权限范围的实验室信息。

支持各级用户查看实验室隐患库；支持校内用户在移动端进行实验室安全举报，查看举报处理记录。

待办通知。支持各级用户查看权限范围的实验室信息；支持各级用户查看实验室隐患库；支持校内用户在移动端进行实验室安全举报，查看举报处理记录。

全流程检查任务管理：移动端支持查看校级/院级专项检查活动状态（进行中/已结束/已终止），按实验室检查进度（未检查/检查中/已提交）分类查看；提供实验室历史隐患台账及检查记录追溯功能`条件筛选或扫描二维码门牌快速定位。

灵活检查范围与人员配置：移动端支持动态添加未在计划内的实验室至检查活动，允许检查人员中途变更（如添加/替换人员），权限自动同步至移动端。

检查标准智能匹配：移动端支持选择教育部标准、校级自定义标准或通用模板作为检查指标；根据危险源分类（如化学/生物/辐射）自动映射关联检查项。
    隐患高效录入：移动端内置常见隐患库（如设备故障、防护缺失），支持一键勾选高频隐患项，自定义语音或文字输入添加新隐患。

其他技术要求

十、危险源可视化地图管理

依托学校校园电子地图和实验室基础数据，通过图形化方式呈现可视化地图，支持通过多种组合条件查询地点和直接地图上点击方式。

（60）支持多维度查询方式

查楼栋。支持输入楼栋名称模糊查询楼栋列表，地图同步显示红色标注点，楼栋列表可显示楼栋名称，实验室房间数量，使用面积，涉及的风险等级、安全分类统计；地图上以图标的方式显示当前楼栋涉及的危险源大类。

查实验室。支持输入实验室名称模糊查询实验室列表，列表显示实验室名称，所属楼栋等信息，同时在地图上标注分布情况。

查房间。支持输入房间号、房间名称筛选房间列表。

查危险源。支持按照危险源大类筛选，提供水电安全、消防安全、个人防护、化学安全、生物安全、辐射安全、机电安全等大类直接筛选条件，查询后左侧信息列表和地图同步展示筛选结果。

查风险分级。支持查询全校各级风险等级（Ⅰ级(重大风险)、Ⅱ级(高风险)、Ⅲ级(中风险)、Ⅳ级(低风险)）分布情况。

查安全分类。支持查询全校实验室安全分类（化学类、生物类、辐射类、机电类、其他类）分布情况。

（61）楼栋概览展示

支持点击左侧结果列表或者地图上楼栋标注点，展示该楼栋概览信息，包括楼栋照片、楼栋名称、实验室房间数、使用面积、使用学院、待整改隐患、已整改隐患、隐患总数等信息，点击查看楼栋信息内容可以进入详细信息展示。

（62）楼栋详细展示

支持当前楼栋实验室房间信息列表。显示所属实验室名称，房间号，使用面积，待整改隐患数量信息。

支持查看当前楼栋分级分类信息。通过饼图展示实验室分级占比情况和实验室分类占比情况，并以不同色块区分。

支持查看当前楼栋危险源概况。以一览表方式呈现水电安全中的水、电分布情况，消防安全中的消防设施、应急喷淋与洗眼装置、通风系统、门禁监控、实验室防爆、灭火要点，个人防护的情况，化学安全中易制毒化学品、易制爆化学品、危险化学品、剧毒化学品、麻醉药品、精神药品、民用爆炸品、气瓶、其他化学类，生物安全中实验室动物、病原微生物、其他生物类，辐射安全中放射源、射线设备、同位素、核材料、辐射设备、其他辐射类，机电安全中压力容器、压力设备、激光设备、加热设备、高速旋转设备、冰箱、加工装置、强磁强电设备、机械设备、富氧涉爆设备、其他机电设备、其他机电类。

支持查看化学品信息。页面展示易制毒化学品库存、易制爆化学品库存、普通危险化学品库存，以及库存台账列表。

支持查看隐患信息。可查看当前楼栋各房间存在的隐患，以及隐患整改进度情况。列表展示检查项序号以及检查项目内容，房间号，隐患上报人，上报时间，隐患照片等信息。

支持查看使用学院。可以按照当前楼栋涉及的单位展示各单位房间信息

支持查看实验中心。可以按照当前楼栋涉及的实验中心展示房间信息。

支持查看人员信息。支持查看人员清单分布。

支持查看资产信息。支持查看房间资产分布清单。

（63）楼层平面图展示

支持根据地图点击进入楼层平面图（需要提供平面图资源），可以切换不同楼层的平面图，点击平面图上面的房间可以显示房间信息，危险源信息，人员信息，资产信息，物联设备（预留接口）。

十一、系统对接

（64）支持和学校公共平台对接

支持与学校统一身份认证平台对接集成，实现单点登录，登录平台的用户名和密码采用学校信息化统一身份认证平台。

支持与学校公共数据平台对接，获取学校的组织结构信息、师生人员信息、资产信息，并同步更新。共享至学校公共数据平台。

支持和学校消息平台对接，实现业务消息推送。

（65）支持和学校业务系统对接

对接实验室系统，获取实验室的房间信息。

对接房产管理系统。获取校园地图、楼层平面图。

对接资产系统和大仪系统。获取特种设备和大仪信息。

（66）支持和上级主管部门系统对接

支持与武汉市剧毒易制爆危险化学品全程管控系统（从业单位智慧危爆信息系统）对接，实现公安主管部门对校内易制爆管控品的采购、存储、使用以及采购人员全流程监管，具体包括：部门，采购人员，存储场所推送，合法用途信息推送，采购合同推送，入库推送，出库推送。

十二、技术要求

（67）软件系统

按照采购人信息化建设的整体要求，须以Java作为开发语言，数据库或为SQL或为MYSQL或为Oracle，各类组件、服务架构及技术层次均有共同的标准及规格，让各种依循J2EE架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，需满足采购人的二次开发需求，在系统所有业务功能框架不变的前提下，各项业务功能需适宜于教务处、学院、教学科研单位的实际需求和发展而进行功能上的二次开发和优化，如系统工作流程的调整、智慧实验室分步建设中的实时监测等。

（68）开发平台

开发平台技术先进、成熟，具有广泛应用，具有较强的系统安全性，工具容易上手，实现应用功能的快速开发与实现，能够提供所见即所得的成效。

（69）系统易用性要求

系统设计人性化、易于理解、操作简易，对运行环境和浏览器的兼容性好，便于推广实施。

（70）B/S模式

系统所有功能实现B/S模式，要求实现目前主流浏览器，如Microsoft Edge、Internet Explorer 10/11、Chrome v23或更高版本、Safari 5或更高版本、火狐、360、腾讯TT等。

（71）其他

产品的安全性、稳定性和可靠性须符合国家和采购人的有关规定。 系统安全性要求：提供基于角色的授权体系，能根据用户职权范围准确授予用户的操作权限。系统提供完整的用户访问日志审计功能。

所有基础数据提供导入导出功能，所有能查询出的数据提供导出数据的功能，导入导出格式要求至少实现EXCEL文件；若数据需要转移，则全部数据必须能完整、准确的导出、迁移。

并发数不低于1000，不限系统用户数，页面响应时间小于2秒。录入、修改响应时间1-3s，删除响应时间在1-3s，查询平均响应时间小于3s。

安全软件：不得被常用安全软件（瑞星杀毒软件、360杀毒、360安全卫士等）认定为可疑或危险程序。

可靠性和稳定性，在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

十三、系统安全要求

（72）合法性

符合国家有关规定。系统建设必须符合我国相关部门制订的政策，对安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。

应结合我校现有的系统，要考虑全局网络系统，保证各系统采用了安全措施后，仍能正常的协调工作。中标人开发的应用系统及部署的服务器操作系统、中间件、应用环境必须能通过我校的网络安全部门的安全检测。在接到学校发现应用或系统漏洞的通知后，必须在一天之内完成升级、补丁工作。

要求系统实现HTTPS协议。

（73）本地化

要求系统部署在校内本地的服务器上。

（74）编码规范

要求系统数据编码采用教育部标准编码规范。

（75）部署

实现分布式部署，实现docker虚拟化部署，提供负载均衡方案。

确保应用系统源代码安全，无漏洞；提供较完善的数据加密机制，确保数据存储和数据传输安全；提供明晰的身份鉴别和访问控制机制，按业务要求实现功能分级，并对用户分级授权。

（76）可审计

系统具备日志跟踪与分析功能，提供访问、修改、删除等用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。

（77）权限

集中统一的用户与权限管理：包括组织架构、用户信息、数据与操作权限的管理与维护，系统应有分级权限和逐级授权管理功能，能够很方便地对系统进行全面的权限管理；适应人员的变化，可以方便的对系统用户权限进行调整；可以无限设置所需要的权限、人员的组合；随时可以调整角色中人员组成，用于控制员工的权限。

需考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的分层隔离保护及访问权限控制，因此系统应分别针对不同的层面及类型的数据，采取不同的访问权限控制及加密存储措施，通过不同的加解密安全算法实现控制。

（78）备份

系统应有完整的应急措施、自动数据备份和灾难恢复机制；系统应提供统一的数据管理维护，对于系统整体运行状态可实时监控，并对访问量峰值状态下软硬件系统有性能变化跟踪记录，以便管理员对系统负载状况做出直观评估。

十四、系统演示

第一项：实验室安全管理平台各子系统间数据交互演示

1.演示在危化品全周期管理系统中，选择某个房间初始化或采购入库一瓶易制毒化学品试剂，操作完成后该库存量，实时同步到实验室危险源管理系统中，可在该房间危险源管理-化学安全-易制毒化学品分类中查看详细清单，同时可查看该房间分级分类系统认定依据、下载危险源清单(危险源大类及子类台账Excel)。

2.演示在特种设备管理系统中，办理一个压力容器办证审批流程，多级审核完成后数据实时同步到实验室危险源系统-机电安全-压力容器中，可以在压力容器页面查看这条数据的特种设备办证申请表，附件，审核记录信息。

3.演示在危险源可视化地图上按照楼栋、实验室、房间、单位维度查询，可根据危险源、风险分级、安全分类再次筛选，查询列表和地图上同步展示查询结果，可查看每栋楼实验室房间，分级分类信息，危险源信息，化学品信息，隐患信息(近一年)，使用学院，实验中心，实验人员，资产信息。可查看房间详情，详情包含房间一览表、等级认定依据，认定记录，危险源，分级分类变动趋势，安全信息牌。注：通过可视化地图可查看每栋楼安全检查出的隐患信息和照片，通过地图楼栋标识下钻进入房间详情。

第二项：演示实验室危险源变动后安全分级分类动态判定

演示由现场专家随机指定或新增一间安全分类为其他类、安全分级为Ⅳ级(低风险)的房间，按照下列操作房间危险源变化：

1.在化学安全-气瓶类添加1瓶有毒气体。

2.在生物安全-病原微生物类添加一条真菌，实验操作为大量活菌操作。

3.在辐射安全-射线设备类添加Ⅲ类设备。

4.在机电安全-机加工装置类添加3台危险机加工装置。

每次危险源变化操作完成后可实时查看系统分级分类认定依据，分别展示安全分级表和安全风险评价表结果和分值以及综合评定后最终认定结果，在两类表中可以对应匹配项和查看对应的危险源台账清单。

注：每次有新增危险源和移除危险源操作后，须实时展示出对应的分级分类变化情况。

第三项：演示实验室安全检查系统移动端功能

1.演示移动端开展学校专项检查活动时可添加未在活动内的实验室至本次检查活动，并关联其危险源数据。可以变更检查人员，权限自动同步至移动端，新加入的人员可立即参与本次检查。

2.演示移动端检查实验室时可以灵活切换检查标准体系。可选择教育部标准、校级自定义标准或通用检查模板作为检查指标项；根据实验室危险源分类（如化学/生物/机电/辐射）自动映射关联检查项，查看危险源类别可直接对应检查项目开展检查。每个检查项目内置常见隐患库（如设备故障、防护缺失），检查时可一键勾选高频隐患项。

3.演示移动端三级角色开展检查工作：学校专项、学院专项、日常巡查、实验室自查；演示分级检查流程：实验室上报、学院管理员审核、学院领导审核、学校审核；演示隐患整改后相关人员现场复核流程：学院管理员复核、学院领导复核、学校复核。注：移动端操作完成后可切换到电脑端对应流程查看流程记录和状态。

第四项：演示危险化学品全周期管理系统移动端功能

1.演示移动端扫码登记台账和导出使用台账功能。扫描试剂二维码识别试剂信息，选择使用人，填写使用时间，使用数量，使用说明，保存使用台账后自动更新库存量和已使用量。使用登记台账支持按照时间段和台账类型（使用/调出/盘亏/报损）筛选使用记录，支持直接导出使用台账在移动端上查看。

2.演示移动端扫一扫功能。支持扫描存储柜二维码，展示当前存储柜各分类库存总量，分区信息，库存信息列表,可查看试剂流向轨迹、采购轨迹、MSDS。支持扫描【管控办证/备案合同】二维码，查询合同主体信息，合同包含的订单明细信息，办证/备案状态。

3.演示移动端上课题组提交领用申请，仓库管理员出库审批。提交申请时选择其他领用人、存储柜分区、使用方式，填写用途，选择领用试剂提交申请。选择领用试剂时可从学院库存列表中批量勾选和扫码识别添加两种方式。仓库管理员在移动端上出库审批刚提交的领用申请，操作完成后可以在库存查询中跟踪试剂的流向轨迹。

4.演示移动端上课题组负责人对课题组成员进行角色授权、账号启用/禁用操作，可授权成为课题组管理员、课题组采购员、课题组学生。院级管理员对课题组负责人账号进行启用/禁用。校级管理员针对采购人和供货商退货纠纷的订单，进行平台仲裁处理。

说明：

①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 |  | 自合同签订生效之日起30个日历日内完成项目。 |
| 2 | 质保期 |  | 自项目整体验收合格之日起不少于3年。 |
| 3 | 包装和 运输 |  | 将货物运到采购人（中南民族大学）指定地点（如采购人不具备接收本项目设备、货物的条件时，则供应商具体送货、进场安装开始时间以采购人通知为准） |
| 4 | 服务标准/ 售后服务要求 |  | 项目售后服务期内，软件补丁包永久升级。若期内发生软件损坏或性能不合格（非使用不当原因造成）导致不能正常使用的，供应商则为采购人及时更换软件，并安装调试至正常使用状态。供应商须提供该系统版本内功能模块的升级、更新和维护服务，并能及时安排技术人员提供上门服务，确保系统的正常运行。若供应商提供的配套设备及服务质量等出现瑕疵（或缺陷）、设备故障、服务安全等问题，供应商为采购人及时提供相关服务、适宜更换设备、配件和维修（采购人人为损坏除外）。项目售后服务期满前1个月内供应商负责一次全面检查。供应商本项目售后服务期内发生的所有技术咨询、安装、调试服务、售后服务、相关设备、配件更换、维修等费用全部包含在项目总报价中。合同履约过程中，供应商不得以任何理由要求采购人另行支付该类费用。 现场服务及电话支持服务 1．提供每周7天，每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，定期回访、维护。 2．服务响应时间：在采购人整个使用过程中（含项目包保服务期内、外），为确保软件的正常使用，采购人遇到使用或技术问题，在接到用户维修电话后30分钟内响应；若遇软硬件故障，30分钟内响应，2小时内解决故障恢复系统的正常使用，远程无法解决故障时，须在4小时内提供上门服务直至故障解决完毕。若不能修复则给出合理应对方案。项目包保服务期内，供应商定期对软件进行升级和维护，提供终身升级和维护服务（提供技术援助电话和售后服务电话），定期对用户进行回访技术支持。 3.供应商须提供详细的售后服务方案，包含售后服务体系、售后服务人员、服务响应时间及服务保障措施。 |
| 5 | 培训要求 |  | 供应商应对采购人的相关人员进行完善的培训，培训内容包括：准备培训计划表、培训课程和培训考核；培训人员包括对管理层、操作层、项目组成员、运行维护技术和应用开发人员等进行培训。实现依据本项目所规定的系统服务的目标和功能。需在响应文件中列出详细的培训计划、资料，培训方式等。 |
| 6 | 验收标准 |  | （1）项目整体实施完毕试运行至能正常工作，经使用部门签字后，由采购人聘请专家进行验收。 （2）供应商应随验收申请一并附验收所需要的全部材料。采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为项目验收结论的参考资料存档备查。项目验收结论为合同款支付的主要依据。供应商本项目全部系统、软件及配套设备不符合合同文件以及相关产品技术标准要求的，采购人有权退货。供应商应在采购人要求的合理期限内将相关系统、软件及配套设备运出，并重新交付，交付期不予顺延。验收过程中，采购人对照采购合同的技术指标、服务及安全要求逐项核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，供应商有义务如实提供。如不符合采购合同约定的技术需求、服务、安全要求以及供应商提供虚假承诺的，采购人有权按相关规定做退货处理（供应商应在采购人要求的合理期限内将相关系统、软件及配套设备运出，并重新交付，交付期不予顺延。）及对供应商的违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 - （3）验收合格后，采购人按照合同规定的验收合格相关的付款条件，支付供应商相应款项。 |
| 7 | 付款条件（进度和方式） |  | 所有设备安装调试完毕并经过采购人验收合格后，由成交供应商提供相应的发票及付款申请，采购人收到发票及付款申请后的30天内一次性付款。 |
| 8 | 交货/服务/建设地点 |  | 中南民族大学，采购人指定地点。 |
| 9 | 其他 |  | / |

# 第四章 合同草案

（此合同书仅供签订正式合同时参考用）

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

一、项目基本情况

1.项目名称：(见磋商文件)

2.项目编号：(见磋商文件)

3.政府采购计划备案号：(见磋商文件)

4.项目概况：(见磋商文件)

二、标的名称、数量（规模）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项合计（元） | 制造厂家（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务（货物）名称1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务（货物）名称2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、服务（货物）质量

(以磋商文件要求以及响应文件的响应)。

四、合同履行时间（期限）、地点和方式

1.合同履行时间：自年月日至年月日止。

2.交付或服务地点及方式：(见磋商文件)。

五、包装及运输

(见磋商文件)。

六、合同价款

1.本合同金额为（大写）：人民币(见响应文件)元（¥：）

2.合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用。

3.。

七、资金支付方式及安排

(见磋商文件)。

八、交付标准、方法和验收方案

1.交付标准、方法：(见磋商文件)。

2.验收方案：(见磋商文件)。

九、质保（服务）期及质保（服务）范围和要求

1.质保（服务)期：(见磋商文件)。

2.质保（服务）范围：(见磋商文件)。

3.质保（服务）要求：(见磋商文件)。

十、项目培训

(见响应文件)。

十一、知识产权归属、处理方式

(见磋商文件)。

十二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：。

2.乙方的权利和义务：。

十三、违约责任

1.甲方的违约责任：。

2.乙方的违约责任：(见磋商文件)。

十四、保密条款

(见磋商文件)。

十五、其它补充条款。

十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、合同组成

下列文件为本合同不可分割的部分：

1.合同书；

2.代理机构发出的中标或成交通知书；

3.经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；

4.乙方的投标或响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；

5.采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。

十九、合同生效与终止

1.本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

2.双方履行完各自权利和义务后合同自行终止。

3.本合同规定可以终止合同的情形。

二十、通知与送达

1.就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址。

2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

二十一、其它

本合同正本一式份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表授权人(签字)： | 法人代表授权人(签字)： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |

# 第五章 评审程序、方法及标准

## 一、评审方法

本次评审采用综合评分法（百分制），即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

推荐成交候选供应商的方法：磋商小组按评审后得分由高到低顺序进行推荐。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评审程序

## （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 供应商是法人的，应具有上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺（格式自拟）、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺（格式自拟）、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |
| - 2. | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由供应商在《磋商书》中声明 |
| - 3. | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由供应商在《磋商书》中声明 |
| - 4. | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |
| - 5. | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本政府采购项目是专门面向中小微企业项目（所属行业：软件和信息技术服务业），供应商需提供中小企业声明函（财库[2020]46号文附件）。（根据财库[2017]141号和财库[2014]68号文件的要求，监狱企业和残疾人政府采购政策等同于中小微企业政策）。 |
| - 6. | 本项目的特定资格要求 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

备注：

1.所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实、有效、可查证的。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

2.对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

## （二）符合性检查表

| 序号 | 审核内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章； |
| 2 | 按磋商文件要求进行报价，未超过最高限价； |
| 3 | 磋商有效期满足磋商文件规定； |
| 4 | 响应文件中未附有采购人不能接受条件； |
| 5 | 响应文件满足磋商文件商务、技术等实质性要求； |
| 6 | 供应商未出现磋商文件中规定无效投标的其它条款； |
| 7 | 供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装。 |

备注：

1.评标委员会分别对每一响应文件依据上表进行检查。

2.评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

3.满足要求的条款打“√”，否则为“×”。

4.对于响应文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。

## （三）详细评审

| 序号 | 评审项 | 评审内容 | 得分 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 响应报价评分标准 | 30 | 价格评分的计算方法如下： 1、满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为磋商基准价（D），其价格分为满分； 2、其他合格供应商的磋商报价得分按如下公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价D/最后磋商报价V）×价格权值×100 价格权值= 30% |
| 2 | 商务部分（10分） | 企业认证 | 2 | - 供应商提供所投产品至少与一种国产操作系统的适配证明得1分,否则不得分。 - 注：需提供适配证明材料，未提供的不得分。 2.供应商具有质量管理体系证书或信息安全管理体系证书中的任意一项，得1分，缺项不得分。 注：相关证书复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。 |
|  |  | 类似项目经验 | 4 | 供应商近三年（从磋商截止之日往前推36个月，以合同协议书签订时间为准）以来承担完成过类似业绩，每有一项得1分，本项最高得4分。 注：业绩证明材料包括合同协议书（须提供包含但不限于合同名称、合同签订双方名称及落款盖章、合同内容、合同金额、签订时间等）或中标（成交）通知书。合同必须体现出服务内容或供货的具体内容（需包含实验室安全管理相关软件系统）以上资料须全部提供并加盖供应商公章，未按要求提供或未提供的不得分。 |
|  |  | 项目负责人 | 4 | - 项目负责人近三年（磋商截止之日往前推算36个月，以合同协议书签订时间为准，合同需体现出相关人员信息（如合同无法体现，可由合同甲方单位出具相关说明材料并加盖甲方单位公章或甲方使用部门公章））有类似项目（需包含实验室安全管理相关软件系统）的管理经验，每有1项得1分，本项最高得2分。 - 具有相关项目管理证书（信息系统项目管理师证书或项目管理职业资格认证（PMP）资格证书），得2分。 注：需提供相关证书复印件及提供磋商截止之日前6个月内任意1个月为其缴纳的社保证明并加盖公章，未提供不得分。 |
| 3 | 技术部分（60分） | 技术指标 | 27 | 技术文件中从序号（1）至序号（78）：共有18项参数标注“#”号，每有1项不满足扣1.5分，扣完为止。 注：对于标注“#”号的参数项，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该参数项按不满足处理。 |
|  |  | 系统演示 | 28 | 根据本项目采购需求，供应商现场进行系统演示（供应商演示时间不得超过25分钟，评委质询时间不计入，必须使用具备完整功能的真实系统进行演示），供应商需自备演示所需的电脑、接口转换器等必要设备。评标委员会根据供应商对以下4项系统核心建设内容的演示情况进行评分：每条演示内容完整、操作流程清晰且满足采购文件技术要求得2分；演示内容基本完整、操作流程比较清晰且满足采购文件技术要求得0.5分；演示内容不完整、操作流程简陋且不满足采购文件技术要求或不提供现场演示不得分，本项最高得28分。 第一项：实验室安全管理平台各子系统间数据交互演示 1.演示在危化品全周期管理系统中，选择某个房间初始化或采购入库一瓶易制毒化学品试剂，操作完成后该库存量，实时同步到实验室危险源管理系统中，可在该房间危险源管理-化学安全-易制毒化学品分类中查看详细清单，同时可查看该房间分级分类系统认定依据、下载危险源清单(危险源大类及子类台账Excel)。 2.演示在特种设备管理系统中，办理一个压力容器办证审批流程，多级审核完成后数据实时同步到实验室危险源系统-机电安全-压力容器中，可以在压力容器页面查看这条数据的特种设备办证申请表，附件，审核记录信息。 3.演示在危险源可视化地图上按照楼栋、实验室、房间、单位维度查询，可根据危险源、风险分级、安全分类再次筛选，查询列表和地图上同步展示查询结果，可查看每栋楼实验室房间，分级分类信息，危险源信息，化学品信息，隐患信息(近一年)，使用学院，实验中心，实验人员，资产信息。可查看房间详情，详情包含房间一览表、等级认定依据，认定记录，危险源，分级分类变动趋势，安全信息牌。注：通过可视化地图可查看每栋楼的安全检查隐患信息及相关照片，点击地图上的楼栋标识可查看房间详情。 第二项：演示实验室危险源变动后安全分级分类动态判定 演示由现场专家随机指定或新增一间安全分类为其他类、安全分级为Ⅳ级(低风险)的房间，按照下列操作房间危险源变化： 1.在化学安全-气瓶类添加1瓶有毒气体。 2.在生物安全-病原微生物类添加一条真菌，实验操作为大量活菌操作。 3.在辐射安全-射线设备类添加Ⅲ类设备。 4.在机电安全-机加工装置类添加3台危险机加工装置。 每次危险源变化操作完成后可实时查看系统分级分类认定依据，分别展示安全分级表和安全风险评价表结果和分值以及综合评定后最终认定结果，在两类表中可以对应匹配项和查看对应的危险源台账清单。 注：每次有新增危险源和移除危险源操作后，须实时展示出对应的分级分类变化情况。 第三项：演示实验室安全检查系统移动端功能 1.演示移动端开展学校专项检查活动时可添加未在活动内的实验室至本次检查活动，并关联其危险源数据。可以变更检查人员，权限自动同步至移动端，新加入的人员可立即参与本次检查。 2.演示移动端检查实验室时可以灵活切换检查标准体系。可选择教育部标准、校级自定义标准或通用检查模板作为检查指标项；系统根据实验室危险源分类（如化学、生物、机电、辐射等）自动关联对应检查项，操作人员可通过选择危险源类别直接获取相关检查项目并开展检查工作。每个检查项目内置常见隐患库（如设备故障、防护缺失），检查时可一键勾选高频隐患项。 3.演示移动端三级角色开展检查工作：学校专项、学院专项、日常巡查和实验室自查；演示分级检查流程：实验室上报、学院管理员审核、学院领导审核、学校审核；演示隐患整改后相关人员现场复核流程：学院管理员复核、学院领导复核、学校复核。注：移动端操作完成后可切换到电脑端对应流程查看流程记录和状态。 第四项：演示危险化学品全周期管理系统移动端功能 1.演示移动端扫码登记台账及导出使用台账功能：扫描试剂二维码自动识别试剂信息，选择使用人并填写使用时间、使用数量、使用说明，保存使用台账后系统将自动更新库存量和已使用量。使用登记台账支持按时间段、台账类型（使用/调出/盘亏/报损）筛选使用记录，并支持在移动端直接导出使用台账进行查看。。 2.演示移动端扫一扫功能。支持扫描存储柜二维码，展示当前存储柜各分类库存总量，分区信息，库存信息列表,可查看试剂流向轨迹、采购轨迹、MSDS。支持扫描【管控办证/备案合同】二维码，查询合同主体信息，合同包含的订单明细信息，办证/备案状态。 3.演示移动端上课题组提交领用申请，仓库管理员出库审批。提交申请时选择其他领用人、存储柜分区、使用方式，填写用途，选择领用试剂提交申请。选择领用试剂时可从学院库存列表中批量勾选和扫码识别添加两种方式。仓库管理员在移动端上出库审批刚提交的领用申请，操作完成后可以在库存查询中跟踪试剂的流向轨迹。 4.演示移动端上课题组负责人对课题组成员进行角色授权、账号启用/禁用操作，可授权成为课题组管理员、课题组采购员、课题组学生。院级管理员对课题组负责人账号进行启用/禁用。校级管理员针对采购人和供货商退货纠纷的订单，进行平台仲裁处理。 |
|  |  | 系统集成能力 | 5 | 本项目需与武汉市剧毒易制爆危险化学品全程管控系统对接。供应商提供已为其他用户单位实现对接功能的证明材料，材料包含该用户单位已与公安系统对接成功并正常运行的情况说明、用户单位证明人签名及联系电话，加盖用户单位公章或用户使用部门公章，提供得5分，否则不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 | 各供应商最终得分的确定办法:在各评委所给分数基础上取算术平均值作为供应商得分。各项评分精确到小数点后两位。 |

## 三、编写评审报告

## （一）评审报告的内容

评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况。

（2）响应文件开启日期和地点。

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单。

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等。

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

## （二）评审报告的签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

# 第六章 响应文件的格式

封面：

采购人名称项目

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商：

日  期：  年  月  日

资格自查表

| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 供应商是法人的，应具有上一年度（2023年度或2024年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺（格式自拟）、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺（格式自拟）、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺（格式自拟），或提供相应证明材料。 |  |
| - 2. | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由供应商在《磋商书》中声明 |  |
| - 3. | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由供应商在《磋商书》中声明 |  |
| - 4. | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |
| - 5. | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本政府采购项目是专门面向中小微企业项目（所属行业：软件和信息技术服务业），供应商需提供中小企业声明函（财库[2020]46号文附件）。（根据财库[2017]141号和财库[2014]68号文件的要求，监狱企业和残疾人政府采购政策等同于中小微企业政策）。 |  |
| - 6. | 本项目的特定资格要求 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |

评标导航表

| 评审 项目 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 供应商响应 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持中小企业政策 |  |  |
|  |  |  | 采购节能产品政策 |  |  |
|  |  |  | 采购环保产品政策 |  |  |
| 商务 部分 |  |  |  |  |  |
| 技术 部分 |  |  |  |  |  |

备注：为方便评委评标，投标供应商可根据磋商文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及响应文件中对应页码在上表中注明。

响应文件目录

格式自拟，须与正文页码一一对应。

## 一、磋商书及附件

## （一）磋商书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购服务（工程/货物）的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件正本一份，副本  份。并进行如下承诺声明：

- 1．我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 2．我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

- 3．我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

- 4．重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：     （由供应商如实填写）                            。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为：      （由供应商如实填写）                          。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为：       （由供应商如实填写）     。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

其它承诺：如有的话，可自行填写。

在此，我方宣布同意如下：

            - 1.所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的服务（工程/货物）报价总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）          。

            - 2.将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

            - 3.已详细审查全部磋商文件，包括（补充文件等），对此无异议。

            - 4.本竞争性磋商响应文件的有效期自递交响应文件之日起共               （由供应商填写）            个日历日。

            - 5.如果我方为成交供应商，承诺按照磋商文件的规定支付采购代理服务费。

            - 6.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 7.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：      （由供应商填写）            。

供    应    商：（盖单位章）

通  讯  地  址：

传        　真：

电          话：

电  子  函  件：

授  权  代  表：（签字）

日          期：

## （二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：                        性    别：

年    龄：                        职    务：

系                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                    （盖单位章）

日      期：   年  月  日

附：法定代表人身份证正反复印件

## （三）法定代表人授权书

本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日      期：

附：授权代表身份证正反复印件

## 二、报价文件

## （一）报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（万元） |  |
| 合同履行期限 | 日历天 |
| 质保期 | 年 |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 拟派项目人数 |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）价格应按照“供应商须知” 的要求报价。

（3）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，须另提供一份与法定代表人授权书（或法定代表人身份证明书）（原件）一起另外密封装在一个小信封中，作为记录之用。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：   年   月   日

## （二）分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |

- 所有价格按照“供应商须知”要求执行。

- 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

## 三、商务文件

## （一）供应商基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 现有员工总人数 |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人： 电 话： 传 真： 网 址： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名 称： 账号： |  |  |  |  |
| 资金情况 | 固定资产：（万元） 流动资产：（万元） |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 组织结构框图 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：   年   月   日

## （二）关于资格条件的有关承诺及声明

（磋商供应商应根据本单位实际情况进行承诺和声明）

采购人和采购代理机构：

一、我方在此郑重承诺，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的以下规定且无纳税、社保等方面失信记录：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1、我方因违法经营被追究过刑事责任；

2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述承诺或声明内容的客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假承诺或声明谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

## （三）资质证明文件

供应商须提供的资格证明文件详见第五章《资格审查表》。

## （四）业绩证明文件

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 完成时间 | 项目名称 | 服务内容 | 甲方名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须按上表提供相应的业绩证明资料。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：    年   月   日

## （五）信誉、荣誉状况证明文件

企业获得的荣誉证书、认证体系等。

## （六）商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条款项 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应对商务基本要求，提出遵守声明；

2. 供应商须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案；

3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合采购要求的项目，供应商必须加以纠正。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：   年    月    日

## （七）其它商务文件

1. 磋商文件要求提供的资料和证明材料；

2. 供应商认为需要提供的其它商务资料和说明。

## 四、技术文件

## （一）技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件技术、服务要求条款 | 响应文件内容对应简述 | 偏离说明 | 对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应对照磋商文件技术服务要求，逐条说明所提供的服务已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：   年    月    日

## （二）技术方案

供应商应按照磋商文件的要求，提供详细的服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。

## （三）其它技术文件

1. 磋商文件要求供应商须提交的其它技术资料；

2. 供应商认为需加以说明的其它内容。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字）

日      期：   年    月    日

## 五、落实政府采购政策相关证明文件

## （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （二）监狱企业证明文件

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称[盖章]：

供应商授权代表签字：

日期：

## （三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中小企业划型标准（关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业[2011]300号）

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥300 | 且≥20 |  | ＜300 | 或＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | 且≥80000 | ≥6000 |  | 且≥5000 | ≥300 |  | 且≥300 | ＜300 |  | 或＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | 且≥200 |  | ≥5000 | 且≥20 |  | ≥1000 | 且≥10 |  | ＜1000 | 或＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥50 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥3000 | 且≥300 |  | ≥200 | 且≥20 |  | ＜200 | 或＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | 且≥200 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | 且≥2000 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥50 | 且≥10 |  | ＜50 | 或＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | ≥200000 |  | 且≥10000 | ≥1000 |  | 且≥5000 | ≥100 |  | 且≥2000 | ＜100 |  | 或＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | 且≥1000 |  | ≥1000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥100 |  | ＜500 | 或＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 且≥120000 |  | ≥100 | 且≥8000 |  | ≥10 | 且≥100 |  | ＜10 | 或＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |