## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 青年教工周转房装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1、 | 门窗工程
1 | 010801002001 | 实木复合门 | 1、成品实木复合门（含门套） 2、洞口尺寸：900*2100 3、含不锈钢合页，门锁等五金件 | m2 | 85.05
2 | 010802001001 | 铝合金窗 | 1、铝合金玻璃推拉窗 2、型材、玻璃规格：铝合金、6厚钢化玻璃 3、含配套各种五金配件安装 4、含金刚纱纱窗 5、其他：详见相关设计、规范及招标要求 | m2 | 230.3
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1、成品钛镁铝合金门 2、门洞尺寸：800*2100 3、含不锈钢合页、门锁等五金件 | m2 | 11.76
4 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、原有窗户增设金刚纱窗 2、304加厚喷黑不锈钢网； 3、三推式金刚纱窗 | 樘 | 105
分部小计
| 2、 | 地面工程
5 | 011108001001 | 门槛石 | 1、20厚1:3水泥砂浆结合层； 2、20mm厚大理石门槛石； 3、倒角、磨边 | m2 | 4.52
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、原地坪清理； 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS），沿墙上翻350mm； 3、300mm厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏； 4、20厚1:3水泥砂浆找平； 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS）沿墙上翻1.8m; 6、20厚1:3水泥砂浆找平层； 7、5厚1:1水泥砂浆结合层； 8、10厚300*300防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 9、使用部位：卫生间 | m2 | 82.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、原有地坪清理； 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，沿墙上翻300mm； 3、20厚1:3水泥砂浆找平层； 4、5厚1:1水泥砂浆结合层； 5、10厚300*300防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 6、使用部位：厨房 | m2 | 84.24
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、原有地坪清理； 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，沿墙上翻300mm； 3、20厚1:3水泥砂浆找平层； 4、5厚1:1水泥砂浆结合层； 5、10厚300*300防滑地砖铺设拍平，水泥浆擦缝 6、使用部位：阳台 | m2 | 74.4
9 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层； 2、3~5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫； 3、成品复合地板 | m2 | 1056.83
10 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 复合地板配套成品踢脚线 | m | 998.68
11 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1、10厚玻化砖（材质同原有踢脚线）铺实拍平，水泥浆擦缝，踢脚线地砖拆除后重复利用，利用率报价时自行考虑； 2、20厚1:3水泥砂浆，面上撒素水泥: 3、阳台栏杆基座 | m2 | 16.4
分部小计
| 3、 | 墙面工程
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、原有墙面基层清理； 2、配套专用胶粘剂粘贴； 3、300*600玻化砖，素水泥浆擦缝，阳角铝合金成品线条收口 | m2 | 620.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、原有墙面腻子层基层打磨； 2、室内墙面满挂腻子一遍； 3、乳胶漆二遍 | m2 | 3067.38
分部小计
| 4、 | 天棚工程
14 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、原有天棚腻子基层打磨； 2、室内天棚满挂腻子一遍； 3、乳胶漆二遍 | m2 | 1232.35
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、配套金属龙骨； 2、1mm厚300*300铝合金方板 3、专用铝合金收边线收边 | m2 | 166.78
分部小计
| 5、 | 电气
16 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 24W 2.型号:24W,灯直径40cm 3.安装形式:吸顶安装 4.安装位置:客厅 5.光源:LED单色白光 | 套 | 15
17 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 15W 2.型号:15W,灯直径30cm 3.安装形式:吸顶安装 4.光源:LED单色白光 | 套 | 90
18 | 030412005001 | 扣板灯 | 1.名称:扣板灯 2.型号:300*300 3.规格:16W,LED单色白光 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 30
19 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:风暖照明浴霸（含配套开关及安装） 2.型号:符合使用要求 | 套 | 15
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 | 个 | 120
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:单相安全型10A 3.安装方式:明敷 | 个 | 240
23 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:单相安全型16A | 个 | 60
24 | 030404035003 | 冰箱插座 | 1.名称:冰箱插座 2.规格:单相安全型16A 3.安装方式:明敷 | 个 | 15
25 | 030404035004 | 防水插座 | 1.名称:防水插座 2.规格:单相安全型10A 3.安装方式:明敷 | 个 | 30
26 | 030411004001 | BV4 管内穿线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 | m | 560.8
27 | 030411004002 | BV4 线槽内穿线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:BV4 | m | 7980.06
28 | 030411004003 | BV6 线槽内穿线 | 1.名称:配线 BV6 2.配线形式:线槽 3.型号:BV6 | m | 270
29 | 030411004004 | BV2.5 线槽内穿线 | 1.名称:配线 BV2.5 2.配线形式:线槽 3.型号:BV2.5 | m | 2037.21
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 PC20 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内明敷 | m | 186.93
31 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:50*10 | m | 148.4
32 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:20*10 | m | 2573.32
33 | 030602001001 | 电表220V | 1.名称:电表 2.规格:220V 3.安装部位:室内 | 台 | 60
34 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 | m | 839.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411005001 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.规格:含箱体及箱内元器件 3.安装形式:原有预留洞口嵌入式安装，含洞口收口费 4.含弱电接线 | 个 | 15
36 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:明敷 | 个 | 45
分部小计
| 6、 | 给排水
37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷热水） 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯PP-R管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 | m | 180
38 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通PVC-U排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:止水节的安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 37.5
39 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:带水箱蹲便器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含冲洗阀、角阀、软管等五金配件 | 组 | 15
40 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台下洗脸盆 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含混水龙头、角阀、软管等五金配件 | 组 | 15
41 | 031004010001 | 电热水器 | 1.名称:电热水器 2.组装形式:挂式 80L 3.附件名称、数量:含角阀等五金配件 | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含莲蓬头、混水阀、角阀等五金配件 | 套 | 15
43 | 031004004001 | 拖把池 | 1.名称:拖把池 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含水龙头等五金配件 | 组 | 15
44 | 031004004002 | 304不锈钢单槽洗菜盆 | 1.名称:304不锈钢单槽洗菜盆 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:含水龙头，角型阀等五金配件 | 组 | 15
45 | 031004014001 | 不锈钢地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 30
46 | 031004014002 | 洗衣机水龙头 | 1.名称:洗衣机水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 15
47 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:原阳台地漏拆除，洞口破损位置修复 | 个 | 15
分部小计
| 7、 | 其他工程
48 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、卫生间干湿分区成品铝合金磨砂钢化玻璃隔断（含门及相关五金配件）10mm厚钢化玻璃； 2.成品隔断的尺寸、材质、颜色及样式的选定必须甲方认可 | m2 | 37.12
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、车边梳妆镜1200(h) | m2 | 18
50 | 011505002001 | 晒衣架 | 1、成品嗮衣架安装 2、升降手摇双杆式晾衣架 | 个 | 15
51 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、米黄色大理石台面（含开孔、倒边、80mm高挡水板、200mm高滴水板，且清单工程量按投影面积计算） | m2 | 9.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1、80厚现浇混凝土台面（含措施费），内配双向 φ10@150钢筋； 2、600*800*120的砖砌隔墙，隔墙间距@600 3、台面、砖砌隔墙铺贴600*600的墙砖 | m | 52.6
分部小计
| 8、 | 措施费
53 | 011701003001 | 脚手架 | 1.拆除、新做用脚手架 2.经查验现场根据施工要求综合考虑 | 项 | 1
54 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑材料上下力资费 2.经查验现场根据施工要求综合考虑 | 项 | 1
55 | 01B001 | 完工保洁 | 1、完工后精保洁； 2、保洁范围：天、地、墙、窗等 3、保洁要求：精保洁，拎包入住 | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 单相电度表220V | 块 |  |  | 200
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  |  | 标段：青年教工周转房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：青年教工周转房装修工程 | [5 empty] | 标段：青年教工周转房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：青年教工周转房装修工程 |  |  |  | 标段：青年教工周转房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22